	[image: image1.png]Distance and Speed
Metric

|

Fevation (Vertical Speed)
Meters (m/sec)

|

{Depth

3
H

i

Pressure
Millibars



[image: image42.png]Y

AN PHAT




	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Đô,Thành phố Hà Nội

VPGD: Số 20LK9, K.N.Ơ Cục CSHS, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267 – 0987.94.3682 / http://anphatsuv.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPSMAP 64/64S
TỔNG QUAN VỀ GPSMAP 64/64S
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước máy

: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm

- Kích thước màn hình
: 3.6 x 5.5 cm (2.6”)

- Độ phân giải màn hình
: 160 x 240 pixels

- Loại màn hình

: Tinh thể lỏng TFT, 65.000 màu

- Trọng lượng

: 260.1 gram (kể cả pin)
- Nguồn điện sử dụng
: 2 pin AA 

- Thời gian sử dụng pin
: khoảng 16 giờ

- Chống thấm

: đạt tiêu chuẩn IPX7

- Hệ bản đồ


 : WGS 84, VN 2000, … và nhiều hệ bản đồ khác nhau.

- Hệ tọa độ


 : UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS,…

- Độ nhạy máy thu 

 : mạnh và cực nhanh, đồng thời nhận cùng lúc tín hiệu vệ tinh của hai hệ thống vệ tinh GPS và GLONASS, sai số từ 3-5 mét

- Dãy nhiệt độ hoạt động
 : từ -20 độ C đến 70 độ C

- Giao diện với máy tính
 : USB tốc độ cao và tương thích với chuẩn NMEA 0183

- Cài đặt sẳn bản đồ giao thông chi tiết 64 tỉnh thành Việt Nam.
- Dung lượng bộ nhớ trong :  4 GB

- Hổ trợ khe cắm thẻ nhớ, loại thẻ nhớ Micro SD (không kèm theo máy)

- Có khả năng tải bản đồ vào máy, tương thích với chức năng Custom Map

- Bộ nhớ điểm (waypoint): 5000 điểm

- Hành trình: thiết lập được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể  đi qua 250 điểm

- Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có thể lưu được 200 Saved Track

- Chức năng Routing: dẫn đường theo tuần tự nếu đã cài đặt bản đồ giao thông 

- Chức năng dẫn đường bằng hình ảnh (photo navigation)

- Lịch vệ tinh (tìm thời gian đo tốt nhất)

- Chức năng cảnh báo vùng nguy hiểm

- Thông tin mặt trăng, mặt trời và lịch thủy triều

- Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy

- Chức năng trình duyệt ảnh số.

- La bàn điện tử và khí áp kế đo cao độ bên trong máy (GPSMAP 64S)

- Chức năng chia sẽ dữ liệu với các GPS tương thích bằng Wireless (GPSMAP 64S)

- GPSMAP 64S bạn có 1 năm sử dụng BirdsEye Satellite Imagery để xem ảnh thực tế.
II. CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM:
FIND: Dùng để truy xuất các dữ liệu đã lưu trong máy, sử dụng chủ yếu trong chức năng dẫn đường.
POWER:  Phím bên hông máy, nhấn và giữ dùng để tắt/mở máy hoặc dùng để chỉnh độ tương phản của màn hình.

PAGE: Dùng để lật từng trang màn hình chính trong máy.

QUIT: Cũng giống như phím PAGE dùng để lật từng trang màn hình chính trong máy nhưng theo chiều ngược lại. Ngoài ra, dùng để thoát ra hay ngưng một thao tác nào đó.

MENU: Từ bất kỳ trang màn hình nào:
             - Nhấn MENU 2 lần sẽ có MENU chính

             - Nhấn MENU 1 lần ta sẽ có MENU phụ cho trang màn hình đó

ENTER:  Nhấn ENTER để chấp nhận một lệnh nào đó

MARK:  Nhấn và giữ MARK khoảng 3 giây để lưu vị trí hiện tại ta đang đứng

ROCKER: Nhấn lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn một tùy chọn nào đó trong menu, đồng thời dùng để di chuyển con trỏ trong màn hình bản đồ.
IN, OUT : Dùng để phóng to hay thu nhỏ tỷ lệ bản đồ. Khi nhấn phím IN để giãm tỷ lệ bản đồ ta sẽ chỉ thấy được 1 vùng nhỏ nhưng chi tiết. Ngược lại, khi nhấn phím OUT ta sẽ thấy được 1 vùng rộng lớn nhưng ít chi tiết hơn.
CÀI ĐẶT

I. CÀI ĐẶT CHO HỆ THỐNG:

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > System .

 Satellite System. Bạn sẽ có 3 lựa chọn:

· GPS: GPS sẽ hoạt động dưới chế độ bình thường

· GPS + GLONASS: bạn nên chọn chế độ này để máy có thể có độ chính xác cao hơn.
· Demo Mode:  đã tắt GPS, máy sẽ chạy chế độ mô phỏng. Chỉ sử dụng chế độ này khi người dùng muốn thực tập với GPS.
II. CÀI ĐẶT MÀN HÌNH:

    Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Display

1/ Backlight Timeout :cài đặt thời gian đèn màn hình sẽ tự động tắt, mặc định là 15 giây
2/ Battery Save: chế độ tiết kiệm Pin

3/ Colors: chọn màu cho màn hình hiển thị
III. CÀI ĐẶT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG:
    Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Units, ta có màn hình như bên dưới.

Sau đó, có thể cài đặt các đơn vị đo lường theo ý muốn của người sử dụng.

                                    [image: image60.png]



IV. CÀI ĐẶT THỜI GIAN:
     Từ màn hình Menu chính, chọn Setup>Time Settings.
1/ Time Format: chọn chế độ 12-hours hoặc 24-hours

2/ Time Zone: chọn Automatic, máy sẽ tự động chọn múi giờ phù hợp cho bạn

VI. CÀI ĐẶT HỆ TỌA ĐỘ & BẢN ĐỒ:
    Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Position Format
- Chọn hddd’mm.mmm’ : nếu bạn muốn xem tọa độ dưới dạng độ, phút, giây.
- Chọn UTM UPS : nếu bạn muốn xem tọa độ dưới dạng mét

- Map Datum: chọn WGS 84
* Ngoài ra, nếu bạn muốn cài đặt hệ tọa độ VN 2000, thao tác như sau:
Nhấn Menu 2 lần để có màn hình Menu chính. 

Chọn Setup > Position Format

- Chọn Map Datum, chọn User. Sau đó nhập các giá trị của (x, (Y, (Z vào:

(x = - 00193, (Y = - 00039, (Z = - 00111

Nhập xong các giá trị trên, nhấn Quit để thoát ra ngoài.
Xem các màn hình minh họa như bên dưới:

[image: image42.png]          [image: image2.png]Position Format
hddd°mm.mmm'

Map Spheroid
WGS 84



         [image: image3.png]hddd*mm.mmm*




             [image: image4.png]v
+00000m

0z
+00000m




- Tiếp tục chọn Position Format > User Grid > UTM và nhập các giá trị dưới đây vào:

· False Easting : Đổi giá trị thành 500000.0m

· False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m

· Scale : giữ nguyên hoặc đổi thành 0.9999000, tùy theo hệ lưới chiếu

· Longitude Origin: nhập giá trị kinh tuyến trục của địa phương vào

· Latitude Origin: giữ nguyên

[image: image43.png]Biéu trong

Location

N_10°45.752'
E 106°38.833"

Elevation

8m
Xem lai vitri ciia
WayPoint trén ban @

Vao day a6 dat tén lai
cho WayPoint

Ghithng tin ciia
WayPoint vao 6 nay

Toa @ do dvoc

caodd



   [image: image5.png]Position Format
SWEREF 99 TM
South African Grid
Swiss Grid
Taiwan Grid

US National Grid




             [image: image6.png]| Lambert Conic 1 Paralel

Jlamoer conc 2 parate

|

| streograph North Pole

|

Stereograph South Pole

|



                  [image: image7.png]7 T —
o |
TR




 Lưu ý: Nhớ chuyển chữ W thành E  trước giá trị của kinh tuyến gốc.
(xem danh sách kinh tuyến gốc của tất cả các tỉnh, thành ở phần cuối)
                                         CÁC THAO TÁC THƯỜNG SỬ DỤNG
I. ĐO VÀ LƯU LẠI MỘT TỌA ĐỘ ĐIỂM (Waypoint):

Máy có thể đo và lưu trữ 5000 tọa độ điểm với tên và biểu tượng tùy thích, có 3 cách đo khác nhau:
1/ Đo và lưu lại vị trí đang đặt máy:

- Từ bất kỳ trang màn hình nào, nhấn và giữ phím  MARK trong khoảng 3 giây, máy sẽ tự động lưu lại tên của tọa độ điểm theo dạng số thứ tự từ 001 cho đến 5000 và biểu tượng mặc định là lá cờ. 
- Nếu chấp nhận đặt tên và biểu tượng theo kiểu mặc định như trên, Chọn Done > Enter để lưu lại thông tin vào máy. 

Ghi chú:  Muốn đặt tên hoặc biểu tượng khác cho tọa độ điểm; ta vào hàng trên cùng của màn hình, bên trái là cột biểu tượng, bên phải là cột tên. Nhấn Enter vào từng cột ta sẽ có lần lượt danh sách biểu tượng, bảng chữ cái và số. Lựa chọn các chữ và số theo tên điểm mà ta muốn đặt, đặt tên xong chọn Done >Enter. 
Tiếp theo, vào Note để ghi thông tin cho điểm. Chọn Done trong bảng chữ cái để kết thúc việc tạo thông tin.
[image: image44.png]38.83

mw/nupwmu w
A

Ny




Cuối cùng, chọn Done ở hàng cuối bên phải của màn hình để lưu lại tất cả thông tin nói trên vào máy.
2/ Nhập một dữ liệu tọa độ vào máy:
· Trước tiên, ghi tọa độ cần nhập ra giấy.

· Nhấn và giữ phím Mark trong khoảng 3 giây

· Chọn Location > Enter. Máy sẽ hiện ra bảng số, bảng số này giúp chúng ta nhập các dữ liệu vào. Hàng trên là vĩ độ, hàng dưới là kinh độ.

· Nhập xong, chọn Done. Muốn xem điểm này trên bản đồ, chọn Map. Nếu không, nhấn Quit để thoát khỏi màn hình này.
3/ Đo một tọa độ giả định:

Chức năng này dùng để đo tọa độ bất kỳ một điểm nào mà ta thấy trên màn hình bản đồ, hoặc ta nhìn thấy ngòai thực địa nhưng không thể đến ngay vị trí đó được (VD: nằm giữa ao, hồ hoặc địa hình hiểm trở,…) thao tác như sau:

· Nhấn phím Page hoặc Quit rồi chọn Map để đưa về màn hình bản đồ.

· Dùng phím IN để phóng to bản đồ càng lớn càng tốt, như vậy vị trí cần lưu sẽ chính xác hơn.

· Dùng phím Rocker để di chuyển con trỏ đến vị trí mà ta cần đo. Khi con trỏ di chuyển, trên đỉnh màn hình sẽ hiện ra tọa độ, khoảng cách và hướng đến điểm mà ta cần đo.

· Khi con trỏ đến vị trí ước lượng cần đo rồi nhấn phím Enter, trên màn hình sẽ hiện ra thông tin của điểm như: tọa độ, cao độ và khoảng cách.

· Nhấn phím Menu một lần, Chọn Save As Waypoint > OK để lưu tọa độ nói trên vào máy
[image: image45.png]am

180m
N 0758
E 10538830




[image: image46.png]



[image: image47.png]Quan Su
L) W Huong (Tay Big)

Sm | 127 — Hhoang cach do duoc




4/ Hiệu chỉnh Waypoint:

Sau khi đã lưu Waypoint vào máy, bạn có thể hiệu chỉnh để thay đổi tên, biểu tượng, tọa độ, cao độ,… của một Waypoint bất kỳ.

      -    Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính.

· Chọn Waypoint Manager 

· Chọn 1 Waypoint cần hiệu chỉnh

· Chọn 1 thuộc tính cần hiệu chỉnh: tên (name), biểu tượng (symbol), cao độ (evelation), …

· Chọn chữ, con số hoặc biểu tượng cần thiết cho sự thay đổi.

· Chọn Done để kết thúc quá trình.

5/ Xóa một Waypoint:

     -    Nhấn MENU 2 lần để có MENU chính, chọn Waypoint Manager

     -    Từ danh sách waypoint, chọn 1 waypoint mà ta cần xóa , nhấn Enter
     -    Nhấn MENU 1 lần

     -    Chọn Delete

6/ Xóa tất cả Waypoint:

Bạn nên hết sức cẩn thận trước khi sử dụng lệnh này, một khi đã xóa hết dữ liệu thì không thể phục hồi lại được.

· Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính.

· Chọn Setup > Reset > Delete All Waypoints > Yes
II. ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM:

Khoảng cách này tất nhiên được tính theo đường chim bay, cách đo như sau:

1/ Đo khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ:
· Nhấn phím Page hoặc Quit để chọn màn hình bản đồ.

· Dùng 2 phím IN hoặc OUT để tăng hay giảm tỷ lệ bản đồ sao cho 2 vị trí cần đo hiện ra trên bản đồ.

· Dùng phím Rocker di chuyển con trỏ đến vị trí thứ nhất.

· Nhấn Menu 1 lần, chọn Measure Distance
· Tiếp tục dùng phím Rocker di chuyển con trỏ đến vị trí thứ 2. Bạn sẽ thấy khoảng cách, hướng (so với điểm thứ nhất) cũng như tọa độ của điểm thứ 2 trên đỉnh của màn hình.
                                      [image: image8.png]———

Setup Map
Setup Marine

Restore Defaults

“eny for Main Menu




        [image: image9.png]



2/ Đo khoảng cách từ vị trí đặt máy đến 1 điểm bất kỳ:

Tương tự như cách đo trên nhưng thao tác đơn giản hơn:

· Từ màn hình bản đồ, nhấn Menu 1 lần và chọn Measure Distance
· Dùng phím Rocker di chuyển con trỏ đền vị trí cần đo, ta sẽ thấy kết quả hiện ra trên màn hình.

[image: image48.png]Speed Dist to Next:
314 19
R

4:024101:34




* Ngoài ra, ta có thể xem khoảng cách từ vị trí hiện tại đến tất cả các Waypoint đã lưu trong máy:

· Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính

· Chọn Waypoint Manager, ta sẽ thấy bên dưới mỗi Waypoint là khoảng cách cũng như hướng từ vị trí ta đang đứng đến Waypoint đó.
III. HÀNH TRÌNH (Route)

Hành trình là bao gồm một chuổi các tọa độ điểm mà nó dẫn bạn đi từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng. Thiết bị này có thể lưu được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua được 250 điểm.

1/ Thiết lập 1 hành trình: Chức năng này nói chung ít sử dụng trong thực tế
Bước 1:  Từ MENU chính, chọn Route Planner > Create Route > Select Frist Point

Bước 2: Chọn điểm đầu tiên cho hành trình: chọn Waypoints, máy sẽ liệt kê tất cả những Wayponit đã lưu trong máy ra, bạn hãy chọn 1 waypoint rồi nhấn Enter
Bước 3: Chọn Use

Bước 4: Chọn Select Next Point

Bước 5: Lặp lại các  bước 2 -4 cho đến điểm cuối của hành trình

    Chú ý: hành trình phải bao gồm có ít nhất 2 điểm

Bước 6: Nhấn QUIT để lưu lại hành trình

2/ Đổi tên cho 1 hành trình:

Cũng giống như Waypoint, tên hành trình được lưu mặc định dưới dạng số tự nhiên. Tuy nhiên, ta có thể đặt tên lại cho nó nếu muốn.

   - Từ Menu chính, chọn Route Planner

   - Chọn hành trình mà ta cần đổi tên
   - Chọn Change Name

   - Điền vào tên mới cho hành trình

   - Chọn Done

3/ Hiệu chỉnh 1 hành trình:

- Từ Menu chính, chọn Route Planner
- Chọn 1 hành trình mà ta cần hiệu chỉnh

- Chọn Edit Route

- Chọn các tùy chọn sau:

+ Review: chỉ các điểm trên bản đồ

+ Move Down (hoặc Up) : thay đổi thứ tự của điểm trong hành trình

+ Insert: thêm một điểm vào hành trình

+ Remove: lọai bỏ 1 điểm ra khỏi hành trình

4/ Xem lại 1 hành trình trên bản đồ:

  - Từ menu chính, chọn Route Planner
  - Chọn 1 hành trình mà ta cần xem

  - Chọn View Map

5/ Xóa 1 hành trình:

  - Từ Menu chính, chọn Route Planner

  - Chọn 1 hành trình mà ta cần xóa

  - Chọn Delete Route

IV. TRACK (Vết, đường đi)

Tất cả các thiết bị của Garmin GPS sẽ ghi lại vết (Track log) trong quá trình bạn di chuyển. Bạn có thể lưu lại những track này và sử dụng nó sau đó.

1/ Cài đặt Tracks:

  - Từ Menu chính, chọn Setup > Tracks 

Track Log: Bật hoặc tắt ghi tracks.
  - Do Not Record: không ghi tracks

  - Record, Do Not Show : Ghi tracks nhưng không hiển thị lên bản đồ
  - Nếu bạn chọn Record, Show On Map : Track của bạn sẽ hiện ra trên bản đồ
Record Method: cài đặt phương pháp ghi track

· Distance: ghi theo khoảng cách

· Time: ghi theo thời gian

· Auto: tự động ghi

2/ Xem Track hiện tại:

 Track đang được ghi gọi là track hiện tại 

   -  Từ menu chính, chọn Track Manager > Current Track

   -  Chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

  + View Map : hiển thị track trên bản đồ

      + Evelation Plot : hiển thị biểu đồ cao độ cho track 

3/ Lưu lại Track hiện tại:

   - Từ Menu chính, chọn Track Manager > Current Track

   - Chọn 1 trong 2 kiểu lưu sau :

   + Save Track : lưu lại toàn bộ track

       + Save Portion: cho phép bạn lưu lại một đoạn nào đó của track

4/ Reset Track hiện tại:

Vì máy có tính năng tự động ghi lại toàn bộ đoạn đường đã đi qua, trong đó có những đoạn đường mà ta không cần đến. Đặc biệt, đối với những máy Garmin thế hệ mới, nó có tính năng tự động nối điểm đầu của Track này với điểm cuối của Track tiếp theo (mặc dù giữa 2 lần đo ta đã tắt máy). Vì vậy, để tránh tình trạng các Track này dính chùm với nhau, trước khi tiến hành đo ta nên xóa những Track tạm thời này đi, việc xóa những Track này không ảnh hưởng gì đến những Track đã lưu trước đó. Thao tác như sau :

Từ Menu chính, chọn Track Manager > Current Track > Clear Current Track > Yes

5/ Xóa 1 Track đã lưu trong máy:

   - Từ Menu chính, chọn Track Manager

   - Chọn track mà ta cần xóa, nhấn Enter

   - Chọn Delete > Yes

CÁC MÀN HÌNH CHÍNH

Gồm các màn hình chính sau đây: màn hình vệ tinh, màn hình bản đồ, màn hình la bàn, màn hình Menu chính và màn hình Trip Computer.

I. MÀN HÌNH VỆ TINH ( Satellite):

Đây là màn hình đầu tiên bạn nên tham khảo trước khi sử dụng máy.

Máy GPSMAP 64 và GPSMAP 64S có tính năng đồng thời nhận cùng lúc tín hiệu vệ tinh của hai hệ thống vệ tinh GPS và GLONASS.
    - Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính

    - Chọn Satellite > Enter
Những vòng tròn nhỏ kèm theo số chính là số vệ tinh đang xuất hiện trên bầu trời. Quan sát 2 vòng tròn chứa vệ tinh, những vệ tinh trên đỉnh đầu là những vệ tinh nằm trong hay nằm trên vòng tròn nhỏ. Còn những vệ tinh nằn trên vòng tròn lớn là những vệ tinh có vị trí nằm nghiêng 1 góc 45 độ về phía chân trời thường bị che khuất bởi địa hình nên khó bắt được tính hiệu.
Hàng trên cùng gồm có 2 cột. Cột bên trái là tọa độ ta đang đứng. Cột bên phải biểu thị cho sai số của GPS, tính hiệu của GPS càng mạnh thì sai số càng nhỏ, sai số càng nhỏ thì việc đo đạc sẽ chính xác hơn.
[image: image49.png]Speed Dist to Next:
2.4 | B3
[ st | e o vert]

4:024 10140



[image: image50.png]Speed Dist to Next.
344 | 6E2m
[ st | Te o vert]

Y:024101:14



[image: image51.png]Calibrate Altimeter

Do you know the
correct pressure?

Yes



[image: image52.png]Calibrate Altimeter

Do you know the
correct elevation?

Yes



[image: image53.png]Sunset in 7 hr 25 mir

Eevation M%ﬂdamew

13, /

7
8.14





[image: image54.png]Enter Radius in miles

Nhip vao khoang
000.00 cach can bao




[image: image55.png]Enter Location

n';}.lgg; Nhap vao toa d¢ cén di dén





[image: image56.png]Area Calculation

284.84

Square Meters

Save Track



[image: image57.png]P I ——

Select Start. Then |
walkaround the  }
perimeter of the area
syou want to calculate.

 When finished, select
Calculate to see the
i area inside the path
you walked.





[image: image58.png]



[image: image59.png]Au?ustZﬂld
P s T Y
i
T[alselT]a]s
on e B s
v e n a @]
us %088

Average Day
Best Times
0758 — 0

02 — 22
‘Good Times
o147 — 0247
1409 — 1509






II. MÀN HÌNH BẢN ĐỒ (Map):

Ở màn hình bản đồ,  biểu tượng ▲ sẽ tượng trưng cho vị trí của bạn trên bản đồ. Khi bạn di chuyển, vị trí của biểu tượng cũng di chuyển theo và vẽ nên một vệt (track log). Tên của tọa độ điểm và biểu tượng của nó cũng xuất hiện trên bản đồ.

* Thay đổi hướng của bản đồ:
1/ Từ màn hình bản đồ, nhấn MENU 1 lần

2/ Chọn Setup Map > Orientation
3/ Chọn 1 trong các hướng sau:

Orientation

· North Up: sẽ hiển thị hướng bắc chuẩn, là hướng trên đỉnh của màn hình

· Track Up: hiển thị hướng bạn đang di chuyển là hướng trên đỉnh màn hình

· Automotive Mode: sẽ cho bạn một cái nhìn toàn cảnh.

Guidance Text : chọn When Navigating

Ngoài ra, để cho dể quan sát ở chức năng dẫn đường; ta có thể gắn la bàn vào màn hình bản đồ, thao tác như sau:

· Chọn Setup > Map > Enter
· Chọn Data Fields > Dashboard > Compass > Enter
                                                          [image: image10.png]



Để gỡ bỏ la bàn khỏi màn hình bản đồ:

Chọn Setup > Map > Datafields > 0 > Enter

III. MÀN HÌNH LA BÀN (Compass):

Màn hình này thường dùng để dẫn đường. Khi bạn cần di chuyển đến 1 điểm nào đó, phần mũi nhọn của ▲ luôn luôn chỉ về hướng mà bạn cần đi đến, bất chấp hướng mà bạn đang di chuyển. 


Nếu ta đi đúng hướng, ta sẽ thấy khoảng cách đến đích ngày càng nhỏ lại
1/ Hiệu chỉnh la bàn điện tử : Chức năng này chỉ có ở GPSMAP 64S
Trong quá trình sử dụng nếu thấy la bàn trong máy lệch so với thực tế, ta nên hiệu chỉnh lại. Mặt khác, nên hiệu chỉnh la bàn điện tử sau khi bạn đã di chuyển 1 khoảng cách xa hoặc có trãi qua sự thay đổi nhiều về nhiệt độ (trên 11 độ C). Việc này ta nên làm ở ngoài trời và không nên đứng gần những vật có phát ra từ trường như xe hơi, đường dây điện,…. Thao tác như sau:

    - Từ màn hình la bàn, nhấn MENU 1 lần

    - Chọn Calibrate Compass > Start

    - Sau đó, xoay thật chậm thiết bị theo chỉ dẫn minh họa trên màn hình

                                                   [image: image11.png]Calibrate Compass

Slowly turn the unit
in the directions
shown.




Nếu xuất hiện chữ “Calibration  Failed” – quá trình hiệu chỉnh thất bại. Bạn phải nhấn Ok và làm lại từ đầu.

2/ Cài đặt cho la bàn :
a/ Cài đặt cách hiển thị :
Từ màn hình la bàn, nhấn MENU 1 lần rồi chọn Setup Heading:
- Chọn Directional Letters : đọc la bàn theo hướng ký tự N, S, E, W : bắc, nam, đông, tây.
- Chọn Numeric Degrees : đọc la bàn theo độ ( 0 độ - 359 độ)

b/ Cài đặt hướng bắc làm hướng chuẩn:
Từ màn hình la bàn, nhấn MENU 1 lần, chọn Setup Heading > North Reference > True

IV. MÀN HÌNH BIỂU ĐỒ CAO ĐỘ (Evelation Plot): Màn hình này chỉ có ở GPSMAP 64S
 Trên màn hình này giúp chúng ta xem lại mặt cắt ngang cao độ của đoạn đường ta đã đi qua.Trong đồ thị mặt cắt cao độ này, trục đứng biểu thị cho giá trị cao độ, trục ngang biểu thị cho độ dài đoạn đường đã đi qua.

                                                       [image: image12.png]Total Ascent || _ Hevation

25n | H4m

Ianm
“\4\\‘\_\_”1





1/ Hiệu chỉnh khí áp kế đo độ cao:

Bạn có thể hiệu chỉnh lại khí áp kế đo độ cao bằng phương pháp thủ công nếu bạn biết chính xác độ cao hoặc áp suất nơi mà bạn đang đứng. Máy sẽ căn cứ vào cột mốc chuẩn này để đo chính xác hơn các điểm về sau.

     - Từ màn hình biểu đồ độ cao (Evelation Plot), nhấn MENU

     - Chọn Calibrate Altimeter

     - Chọn Yes nếu bạn biết cao độ. Chọn No, rồi Yes nếu bạn biết áp suất


Sau đó nhập các giá trị của cao độ và áp suất vào. Nhập xong nhấn OK

Chú ý: Đơn vị đo cao độ hoặc áp suất phải tương ứng với các đơn vị đo lường mà bạn đã chọn ở phần cài đặt.

2/ Những cài đặt khác cho màn hình cao độ:

Từ màn hình Elevation Plot, nhấn MENU 1 lần, chọn Change Plot Type:
· Elevation/Time: Ghi lại sự thay đổi của cao độ theo thời gian

· Elevation/Distance: Ghi lại sự thay đổi của cao độ theo khỏang cách

· Barometric Pressure: ghi lại áp suất của khí áp kế theo thời gian

V. MÀN HÌNH TRIP COMPUTER:
Chức năng này dùng để đo chiều dài của quảng đường thực tế mà bạn đã đi (không phải đường chim bay). Ngoài ra nó cũng hiển thị tốc độ bạn đang di chuyển, tốc độ trung bình, tốc độ tối đa, chiều dài quảng và những thông số khác.

Trước khi khởi hành, để có những thông tin chính xác hơn, ta nên đưa tất cả các giá trị ở màn hình này về = 0. Thao tác như sau:

Chọn Menu > Reset > Reset Trip Data Timers, etc > Yes
VI. MÀN HÌNH MENU CHÍNH :

Môt số công cụ trên màn hình Menu chính:

1/ Calendar : hiển thị lịch

2/ Calculation : hiển thị 1 máy tính điện tử
3/ Sun and Moon: cho biết thời gian mặt trời, mặt trăng mọc và lặn trong ngày tại vị trí mà bạn đặt máy.

4/ Alarm Clock: có thể cài đặt cho máy tự khởi động tại 1 thời điểm nào đó và có tác dụng như 1 đồng hồ báo thức.
5/ Hunt and Fish: cho biết lịch vệ tinh tốt nhất trong ngày tại vị trí đặt máy.






6/ Proximity Alarms: chức năng này chủ yếu dùng để cảnh báo. Máy sẽ báo động khi ta đi vào phạm vi của một vùng nào đó do ta cài đặt trước. Vi dụ như bãi bom mìn, vùng ô nhiểm phóng xạ, dãy đá ngầm,…
Từ màn hình menu chính, chọn Proximity Alarms > Create Alarm > Enter

Trên màn hình sẽ xuất hiện các tùy chọn để làm tâm cho vùng cần cảnh báo. Thông     thường ta dùng bản đồ (Use Map) hoặc tọa độ (Waypoints) .

Sau khi chọn xong điểm cần cảnh báo từ danh sách các waypoint hay trên bản đồ, tiếp tục chọn Use > Enter, sẽ xuất hiện màn hình như dưới đây:


Nhập bán kính cần cảnh báo xong chọn Done > Enter 

Chú ý: đơn vị tính mặc định ở đây là mile (1 mile = 1609 mét)

Có thể hiểu điểm mà bạn muốn cảnh báo là tâm của 1 vòng tròn, khoảng cách mà bạn muốn cài đặt là bán kính của vòng tròn. Khi ta đi vào  phạm vi của vòng tròn đó, máy sẽ báo động.

7/ Share Wireless (Chia sẽ dữ liệu): Chức năng này chỉ có ở GPSMAP 64S
Thiết bị của bạn có thể chia sẽ dữ liệu (Waypoints, Tracks, Routes,…) với những thiết bị tương thích với nó trong khỏang cách 3m bằng công nghệ Wireless

  - Đặt 2 thiết bị gần nhau trong phạm vi 3 mét

  - Trên màn hình Menu chính của 2 thiết bị, chọn Share Wireless
  - Trên thiết bị nhận dữ liệu, chọn Receive. 

  - Trên thiết bị gởi dữ liệu, chọn Send

  - Trên thiết bị gởi, chọn loại dữ liệu mà ta cần gởi > chọn Send một lần nữa

  - Khi trên màn hình của máy gởi và nhận hiển thị sự chuyển dữ liệu đã hòan tất > OK trên cả 2 thiết bị.

                        [image: image13.png]N & |

Share

Area

Mirelessly| Calculation x

&

Waypoint

Calendar

Averaging




            [image: image14.png]Wirelessly Send or
Receive Data

Receive




8. Bluetooth Connected Feaures (Tính năng kết nối Bluetooth): chức năng này chỉ có trên máy GPSMAP 64s
· Máy gpsmap 64S có tính năng kết nối với smartphone tương thích.

· Sử dụng các tính năng này yêu cầu bạn phải vào trang www.garmin.com/apps để tải  về và cài đặt Garmin ConnectTM Mobile hoặc BaseCamp Mobile vào điện thoại smartphone của bạn.

Phone notifications:  Hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn trên thiết bị GPSMAP 64s.

Chú ý: Điện thoại yêu cầu phải là iPhone 4s với công nghệ wireless Bluetooth 4.0  hoặc các đời sau hơn.
· Khi điện thoại của bạn nhận tin nhắn, nó sẽ gởi thông báo đến thiết bị GPSMAP 64S của bạn.
· Với Smart Notification bạn có thể nhận email, texts và thông báo từ iPhone 4S hoặc các đời sau tương thích thông qua wireless.

Viewing Phone Notifications (xem thông báo điện thoại):

· Trước khi bạn có thể xem thông báo, bạn cần phải kết hợp thiết bị máy GPSMAP 64S với smartphone tương thích.
1. Chọn nút nguốn > Menu
2. Chọn thông báo cần xem

Hiding Notifications ( ẩn thông báo):
 Mặc định thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình thiết bị khi nhận. Bạn có thể ẩn thông báo  để ngăn chặn chúng xuất hiện.

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Bluetooth > Notifications > Hide
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH THƯỜNG SỬ DỤNG

I. CHỨC NĂNG DẪN ĐƯỜNG:
Đây là một trong các chức năng quan trọng nhất của GPS
1/ Dẫn đường đến 1 tọa độ điểm đã lưu trong máy:
    - Từ bất kỳ trang màn hình nào, nhấn FIND

    - Chọn Waypoints

    - Chọn 1 waypoint mà ta cần đi đến
    - Chọn Go

Sau đó, bạn nên chuyển sang màn hình la bàn để máy dẫn bạn tới điểm cần đến. Ở màn hình này máy còn cho bạn biết khoảng cách, hướng di chuyển, tốc độ cũng như thời gian về đến đích. Khi đến nơi, máy bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp và trên màn hình xuất hiện dòng chữ Arriving At «tên điểm»

Để dừng chức năng dẫn đường, bạn nhấn Find  > Stop Navigation
2/ Dẫn đường đi đến 1 tọa độ bất kỳ:

Máy có thể dẫn bạn đi đến bất kỳ điểm nào nếu bạn biết tọa độ của điểm đó.
Nhấn phím FIND > Coordinate > Enter

Sẽ xuất hiện màn hình như dưới đây:

                                           

                                                                                                

Nhập xong dữ liệu tọa độ vào, chọn Done > Enter. Máy sẽ tự động chuyển sang màn hình bản đồ và trên màn hình này ta sẽ thấy 1 đường thẳng nối liền từ vi trí ta đang đứng đến điểm cần đi đến. Sau đó nên chuyển sang màn hình la bàn để máy hướng dẫn đi đến điểm.
3/ Dẫn đường theo 1 Track đã lưu trong máy:

    - Nhấn Find

    - Chọn Tracks

    - Chọn 1 Track mà ta cần đi

    - Chọn Go

4/ Dẫn đường theo 1 hành trình:

    - Nhấn FIND

    - Chọn Routes

    - Chọn 1 hành trình từ danh sách
    - Chọn Go

Đầu tiên máy sẽ dẫn bạn đi đến điểm khởi hành của hành trình và sau đó đi theo thứ tự các điểm trong hành trình mà bạn đã thiết lập trước đó.
5/ Dẫn đường theo 1 hành trình ngược:

Bạn có thể đảo chiều của một hành trình, khi đó điểm khởi hành sẽ là điểm kết thúc của hành trình và thứ tự các điểm trong hành trình cũng được đổi tương ứng. Sử dụng chức năng này khi ta đã đi hết một hành trình và muốn trở về bằng con đường đã đi trước đó.
    -Từ menu chính, chọn Route Planer
    - Chọn 1 hành trình mà ta cần đi ngược
    - Chọn Reverse Route

    - Chọn lại hành trình 1 lần nữa
    - Chọn View Map
    - Chọn Go

Sau đó nên chuyển sang màn hình la bàn và đi theo hành trình đã đảo chiều.
II. CHỨC NĂNG ĐO DIỆN TÍCH MỘT KHU VỰC:

Trước khi đo một khu vực nào đó, ta nên dung lệnh Clear Current Track. Việc này giúp cho hình dáng các khu vực đo không dính liền nhau, máy sẽ cho ta thấy vị trí và hình dáng của từng khu vực riêng biệt. Việc xóa Track này không ảnh hưởng gì tới những Track mà bạn đã lưu trước đó. Thao tác như sau, từ màn hình Menu chính:

Chọn Track Manager > Current Track > Clear Current Track > Yes

   [image: image15.png]Archived Tracks
2012-12-08 19:42:46
2012-12-08 19:47:01



            [image: image16.png]Current Track

Save Portion

View Map

Elevation Plot

|

Set Color

Clear Current Track
)



             [image: image17.png]Do you really want
to clear the
track log?





Sau đó bắt đầu thao tác đo diện tích:
· Nhấn  Menu 2 lần để có Menu chính, chọn Area Calculation > Start

· Đi vòng quanh khu vực mà bạn muốn đo.
· Chọn Calculate khi bạn đi đến điểm cuối cùng (cũng là điểm xuất phát)


Diện tích khu vực sẽ hiện ra và bạn nên chọn Save Track để lưu lại Track này, đặt lại tên nếu muốn. Sau đó tiếp tục chọn Change Units để chọn đơn vị đo lường là mét vuông, Hecta, hay Kilomet vuông,…

Để xem lại chu vi và diện tích của của một lô đất đã đo trước đó, thao tác như sau:

· Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính

· Chọn Track Manager
· Chọn 1 Track từ danh sách mà bạn muốn xem
· Chọn View Map, hình dáng khu vực lô đất sẽ hiện ra
· Nhấn Menu 1 lần

· Chọn Review Track, chu vi và diện tích của lô đất sẽ hiện ra.

          [image: image18.png]View Information|
Delete
N



         [image: image19.png]


         [image: image20.png]Setup Map
Restore Defau

eny for Main Menu




TRUYỀN DỮ LIỆU VÀO MÁY TÍNH

Để truyền dữ liệu từ máy Garmin GPS vào máy tính đối với dòng máy Montana, Oregon, 78 seri, 62 seri, eTrex 10-20-30 ….ta có thể sử dụng 2 phần mềm là Mapsource và Basecamp.

Phần mềm Basecamp có ưu điểm là tự động trút tất cả dữ liệu từ máy GPS vào máy tính khi có kết nối giữa máy GPS và máy tính; và cho phép xuất dữ liệu ở định dạng “.*csv” là định dạng có thể mở trong excel để xử lý sau đó mở được trong Mapinfo.

Phần mềm Mapsource có ưu điểm là cho phép xuất dữ liệu ở định dang “.*dxf” là định dạng có thể mở trực tiếp trong AutoCad và xuất dữ liệu bằng import vào trong Mapinfo.

Ngoài ra, cả 2 phần mềm đều có ưu điểm cho phép xuất dữ liệu ở dạng “*.txt” mở được ở notepad; excel.

Ghi  Chú : Yêu cầu cấu hình máy tính phải :

· Windows XP Service Pack 3 hoặc mới hơn là bắt buộc.
·  2 GB bộ nhớ hệ thống được khuyến cáo.

· Muốn xem chế độ 3D, phải có  card màn hình hỗ trợ OpenGL phiên bản 1.3 hoặc mới hơn là cần thiết.

Cài đặt phần mềm MapSource và cài đặt phần mềm Garmin BaseCamp

· Gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.

· Tim đến thư mục Garmin, kích đúp vào và chọn File cài đặt. 

Trong File cài đặt có hai phần mềm Mapsource và Basecamp.

Coppy File cài đặt này ra máy tính và bắt đầu kích đúp vào nó để cài.

Theo hình sau:

[image: image21.png]4 Hard Disk Drives (3)
TILW764Trial (C:) New Volume (E) New Volume (F)

" oy

4 Devices with Removable Storage (3)

Garmin GPSMAP 78 (G:)
@ OVDRWDrie 09 A — Removable is ()
160 GB free o g e 160 GB
4 Network Location (1) Totalsize 180,65

[ J =
209G free of 208 6B S i catec o8 G





[image: image22.png]File

Edit View Tools Help

Organize v+ [ Open  Sharewith v Bum  Newfolder H @
e onte: 4 Name B Date modified Type
B Desktop. ! Documents File folder
% Recent Places [ Fiecaidat T1/04/2014 242PM_ Filefolder
6 Downloads . Garmin 042014 145 PV Filefolder
L Volumelconiicns 60572008208 M ICNS Fle
B Desktop. 7| &) autoruninf 31/12/20226:00 PM

Setup Informatio





[image: image23.png]@Q [ » Computer » Garmin GPSMAP T8 (G) » File cai dat 43 [ Search i 2]
File Edt Viev Tooks Help
Organize Sharewith = Bum  Newfolder )
B Videos <7 Name B Date modfied Type
Bincac & BuseCampere 14/03/2004 1107 .. Application

Computer
& T11WT64Trial (C)

&3 DVD RW Drive (D9

(i3 New Volume (E)

s New Volume (F)

A\ Garmin GPSMAP 78 () I

® Mapsourcere 140320141107 .. Application




Các bước tiến hành truyền dữ liệu dùng phần mềm Basecamp

Bước 1: Mở máy GPS, gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.

Bước 2: Khởi động phần mềm Basecamp.

Dữ liệu từ máy GPS sẽ tự động truyền vào Basecamp. Dữ liệu truyền vào sẽ ở trong Internal Storange. Ta được như sau: 

[image: image24.png]Garmin =)

File Edit Device Find View Tools Maps TripPlanner Adventures Search
BirdsEye  Signln  Help

dadh f 2R X9 ([BRRLIAFSL

@ YoureTrex 20 supports BidsEye Imagery. Cick here foroptions. x
4 Garmin Advertures B
P vihatis this?
4Deices
418 eTrex20 nitin 35. [
B nternal Storage.
Internal Storage &

BxA2 5 %: @ =





Bước 3: Cài đặt các thông số phần mềm Basecamp:

Trên Garmin Basecamp, chọn Edit, chọn Options.., kích chọn Measurement.
+ Cài đặt đơn vị đo ở ô Measurement System (chọn metric).

+ Cài đặt Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hddd0 mm.mmm’ ), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.

[image: image25.png]Distance & Speed: | Metric (km, km/h, m) ~
Bevain (o]
Depth: Meters
s Saume Vet Sae Kianetes
Terpecse: (Clom_~
P o
Gase
Heading





Bước 4: Lưu dữ liệu trên máy tính:

Từ màn hình Basecamp, chọn File, chọn Export, chọn Export Internal Storage nếu muốn lưu toàn bộ dữ liệu vừa mới chuyển từ máy GPS vào hoặc Export Selection để lưu dữ liệu được chọn…được  màn hình:

[image: image26.png][ Documents < Name

0ot

[slour
8] DULwaypoint

Computer
& Local Disk (C:)
a Local Disk (0)
a DATAGE)

A Garmin eTrex 20

8] Current Track_24 DEC 201317.55

Date modified

1/7/201411:07 AM
17772014 1:50 PM
12/28/20139:30 AM
1/8/2014 955 AM

Type
File folder
GPX File
GPX File
GPX File

-l

il

File name: Internal Storage.

ange Format (g

Garmin Tr
Tab-delimited ted ()

‘Garmin GPS Database Files (*.gdb)
‘Comma-delimited text (".csv)
KML 22 Document, v2 (" kmi)
ing Center XML Document, v2 (*toq)





· Đặt tên file cần lưu (File name) và chọn kiểu dữ liệu lưu (Save as type):
+ Garmin GPS Database Files (*.gdb): dữ liệu chạy được trên Basecamp, Mapsource.

+ GPS exchange Format (*.gpx): dữ liệu chạy được trên Basecamp, Mapsource.

+ Comma- delimited text (*.csv) : dữ liệu chạy được trên Excel.

+ Tab delimited (*.txt) : dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.

Các bước tiến hành truyền dữ liệu dùng phần mềm Mapsource

Bước 1: Mở máy GPS, gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.

Bước 2: Khởi động phần mềm Mapsource, ta có màn hình: 

[image: image27.png]File Edit Find Transfer View Tools Utiies Help





Có 3 cách xuất dữ liệu từ GPS vào Mapsource:

· Cách 1: Vào Transfer\Receive From Device…

[image: image28.png]Edit Transter] View Tools Utilties Help

@ & (a8 SendToDevice. FefhmllimBxoc|  PORsh | nfa|Dsas

Receive From Device
0]

Maps | Waypoints | Routes | Tracks)

‘Show waypoints in category:
Al Categories: =

Name / Symbol  Comment Positc

“ i v





· Cách 2: Chọn vào biểu tượng máy GPS trên Toolbar (chỗ khoanh tròn đỏ)
[image: image29.png]Viaypoints

‘Show waypoints in category:
Al Categories: =

Name / Symbol  Comment Positc

“ i v

Selected_User Defined Grid(User Defined Datum) 2652680754 3267448487





Xuất hiện cửa sổ sau:

[image: image30.png]Device Settngs.
Ifyou dorit see your device sted below,

connect it o the computer and tum it on,
then dick Find Device,

Device: [erex 20 (Uit ID 3860643495 +

What To Recelve





Nếu ô Device chưa sáng lên và chưa hiển thị Model của thiết bị GPS nghĩa là máy tính và máy GPS chưa kết nối, ta phải kiểm tra lại dây cáp kết nối.

Sau khi máy tính hiểu được máy GPS, chọn những ô dữ liệu muốn truyền từ máy GPS vào máy tính: Maps (bản đồ); Routes (hành trình); Waypoint (điểm tọa độ); Tracks (lưu vết đường đi) để chuyển những dữ liệu này vào máy tính.

Chọn Receive, được thông báo:

[image: image31.png]Transter Complete ]

The data was successfully received.





Chọn OK kết thúc việc truyền dữ liệu.
· Cách 3: Cách lấy dữ liệu thủ công

Từ màn hình Waypoint, vào File, chọn Open, tìm đường dẫn đến thư mục chứa ổ đĩa GARMIN, vào Garmin, vào GPX, và chọn waypoint, track,… cần chuyển, kích chọn open. 

Dưới đây là hình các bước chuyển dữ liệu thủ công:

[image: image32.png]Print Preview...
Print Setup... FPoeikan by

Send Meil..
1 Waypoints_06-DEC-13.gpx .
2 Waypoints_05-DEC-13.gpx

3 Waypoints_02-DEC-13.gpx Polei Bar Gok.

Bit




Tìm đường dẫn đến thư mục chứa ổ đĩa GARMIN:

[image: image33.png]Fle_Edt_Find Transter ViewTools _Utiiies _Help
 (esaep ] @ & [~ (Wedm o) &4 4 | —
Open
[em » Computer » GARMIN (G) » |3 [ Search GarmiN (G) o
Organize v New folder -~ 0 @
’ Type
File folder

23/03/2014 149 AM_ File folder
15/02/2014838 PM  File folder

» &3 DVD RW Diive
> New Volume (™ (41 " ] v

File name: ~ [GPS exchange Format (gpy).





Vào Garmin, vào tiếp GPX:

[image: image34.png]Open

).« GARMIN (G) » Garmin » =) o
o a e
1 Downloads = Name N Datemodified  Type  ~
Positon.gpx /03214149 AM GPXFile
B Deskeop.
Tet File folder
Libraies
B (; sQL 23/03/2014 1:49 AM  File folder|
e 38 Profles Filefolder
x
"‘J“"'m""" ol | B il folder
o] @ SR B Fiefolda
o Drve = "0 Fiters: 3127200 600 PV Filefolder
e ¢ ExtData File folder|
= = I.r:( CustomSymbols 31/12/20216:00 PM  File folder.
s, GAME (G CustomMaps 31/12/20216:00 PM _ File folder ™

o THANH QUAY - ¢ | i

b

- (o FomaCam)
[open |





Chọn waypoint, track,… cần chuyển, kích chọn open:

[image: image35.png]Ha Open ==
|| <« GARMIN (6) » Garmin » GPX » <4 »
e )
*r “ Name - Date modified. Type  ~
[ Tracksigpx 02021212 AM  GPXFile
L Trackssigox OU20021212AM  GPXFile
L Waypoints.gpx OU20021212AM  GPXFile
] Waypoints 02-DEC-13.gpx UNIINIAM GPXFile
] Waypoints 03-JAN-Lé.gpe JOU1434TPM GPXFile
] Waypoints 04-DEC-13.gpx SLUNIIASOPM GPXFile
1B Thanh Quang C| | L] Waypoints 05-DEC-13.gpx SAN13436PM  GPXFile
185 Computer ] Waypoints 06-DEC-13.gpx GA2/213508 M GPXFile
& TrwrseTrial L) Waypoints 09-DEC-13.gpx 213501 PM__GPXFile
O OVDRWDve | Waypoints 10-DEC-T3.gpx 1012/2003515PM _ GPXFile
NewVolume (] Waypoints 11-DEC-13.gpx LA20B53PM GPXFie |5
o NewVolume (L] Waypoints 12-DEC-13.gpx 121272013 449PM  GPXFile
= GARMIN(G) L] Waypoints 13-DEC-T3.gpx 1322031145 GPXFile
e THANH QUAN [ Waunninte 18.DEC-12 any 1820M35NDM  GDXFils T
B i T——— 0
File name: Waypoints 09-DEC-13.gpx - [GPS Xchange Format C.gp)_~





Kết quả thu được trên Mapsource:

[image: image36.png]8 oo v

Fie Edit Find Transfer View Tools Utiities Help

Qafm Jind)| 48 QB
DEeE&
b BB X oo

I o]
~
| eonsoon
J—
P =
oo

o011 6546117

o021 6596117
003 428556 15,
004 2852215,
005 2851915,

o061 430350 15

gggeTeTy

T ¥

[0 s Selected s Defined GratUser Defined Datum) 440325 1561161





Chú ý: 

Khi dùng Mapsource để truyền dữ liệu, Mapsoure không cho phép chuyển tải tự động Waypoint vào máy tính đối với dòng máy Oregon, 78 seri, 62 seri, eTrex 10-20-30 như những dòng máy trước. Do đó, cách 1 và 2 chỉ chuyển được tracks và routes. Để khắc phục nhược điểm này nên dùng Basecamp để truyền dữ liệu, hoặc nếu dùng Mapsource thì dùng cách 3 để truyền các điểm Waypoint.

Bước 3: Cài đặt các thông số phần mềm Mapsource:

· Từ màn hình Mapsource, chọn Edit, chọn preferences…
[image: image37.png]DUlwaypoint -

File [Edit] Find Transfer View Tools Utilties Help
@ e “izolp iy m | YT T
)

#  copy CtrieC
Newiport. aew [
NewRoute... cuieR )
N Rt g S Wy Ceite
New Track.. CtrleShift=T 00,024
Duplicate Route 100
" (069
Remore Wpin ot aneot 0B R g
Select Maps Around tem(s) Bm,
cutsshter nr\
= a
=] ’





· Chọn Unit để cài đặt đơn vị đo (chọn đơn vị metric).

[image: image38.png]P
R T E—

ok ) [Ccancet J [ 2o |




· Vào Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hddd0 mm.mmm’ ), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.

· Vào Waypoint để cài đặt biểu tượng (symbol), chiều dài tên điểm,…

Bước 4: Lưu dữ liệu trên máy tính:

Từ màn hình Mapsource, chọn File, chọn Save as…Xuất hiện màn hình:

[image: image39.png]File Edit Find Transter View Tools Utilities Help

Q& [ cJfean o] a4 2 Q
DEE&
b W@ X oo

Pk m POKTT |

0] - @@ mr
=
Wiz & Te
A Fstote
FE——
e =

Name
o011 46596117
o021 6596117
003 428556 15,
004 2852215,
005 2851915,
420350 15,

- 1
A

p— waypoint

o061

007

o0s.

o0 w3115

e ]
[ s ]

L GaminGPS Database Verson 3 (-gdb)
240415 ‘Garmin GPS Database Verson 2 (* gdb)

awns ]

o

011

ATy

012 429208 151 GPS eXchange Fomat ( gpx)




· Đặt tên file cần lưu và chọn kiểu dữ liệu lưu (Save as type):
+ Garmin GPS Database (*.gdb): dữ liệu chạy được trên phần mềm Basecamp.

+ MPS files (*.mps): dữ liệu chạy được trên phần mềm Mapsource.

+ Text ( Tab delimited (*.txt)) : dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.

+ DXF (*.dxf) : dữ liệu chạy được trên phần mềm AutoCad hoặc Import xuất dữ liệu được sang phần mềm Mapinfo.

Chú ý cách chuyển file sang đuôi file “ *.dxf “:
Khi lưu dữ liệu ở định dạng *.dxf và muốn lưu ở hệ tọa độ UTM phải xóa bỏ tất cả những Waypoint có sẵn trên máy như BirdsEye Demo, Garmin Asia, Garmin Europe, Garmin USA, Garmin​_Asia, Garmin_Europe, Garmin_USA, Grand Canyon National Park… (nếu có) trước thì mới chuyển được, nếu không xóa sẽ báo lỗi.

Trên Mapsource  chọn File - >Chọn Save as ->Chọn ổ đĩa cần lưu (Save in) -> chọn tên file (File name) ->Chọn đuôi file * dxf (Save as type) -> OK. Hình các bước lưu dữ liệu sang *.dxf :
 [image: image40.png]


         [image: image41.png]48P 769761 1417509

Scaing Factors
The foloning scaling actors are appled to the data used to
reate DIF points,nes, and crdes:
XY Scale (UTM to drawing unts) 1
Proximity Cirdes (km to drawing units) 1
Text height (craving urits) 1
Elevaton range: 384m
Inciude elevation information
2 Scale (mto drawing units) 1
Display Options.

Make western longitudes positve values in DYF graphics
Create symbos to contain waypoint, route, and track detals

o] (e ]





Lưu ý: Vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng và tháo pin ra khỏi máy nếu không sử dụng trong thời gian dài. Trong trường hợp bị hư hỏng liên hệ với nhà cung cấp được sửa chữa - bảo hành chính hãng, không nên tự ý tháo rời.

Máy đạt tiêu chuẩn chống thấm IPX7, có thể chịu được trong nước ở độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nên hạn chế tiếp xúc với nước. Nếu chẳng may làm rơi xuống nước nên lau khô trước khi đem bảo quản

PHỤ LỤC
GPSMAP 64S bạn có 1 năm sử dụng BirdsEye Satellite Imagery Subscription để xem ảnh thực tế từ ảnh chụp vệ tinh độ phân giải cao.
Cách kích hoạt 1 năm sử dụng BirdsEye Satellite Imagery Subscription: gồm 3 bước:

Bước 1: Cài đặt pin mới hoặc sạc đầy pin vào thiết bị Garmin của bạn

Bước 2: Đến trang Garmin.com và đăng ký cho thiết bị của bạn

Bước 3: Đến trang Garmin.com/ basecamp, tải về ứng dụng BaseCampTM
TRẮC ĐỊA AN PHÁT: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TOÀN DIỆN TRONG ĐO ĐẠC-TRẮC ĐỊA-BẢN ĐỒ
- Thiết bị định vị vệ tinh GPS / GNSS RTK 
- Thiết bị định vị hàng hải DGPS 1 tần, 2 tần số, Beacon
- Thiết bị ứng dụng công nghệ quản lý thông tin địa lý (GIS),...
- Thiết bị thủy đạc: Máy đo sâu hồi âm đơn tia, đa tia, ...
- Máy toàn đạc điện tử các loại: Leica, Sokia, Trimble, Nikon, Topcon,Hi-Target, Foif,...
- Máy kinh vĩ điện tử, máy thủy chuẩn điện tử, thủy chuẩn tự động độ chính xác cao,....
- Các loại máy đo laser, máy chiếu đứng, máy đo xa laser: Sincon, Laisai, Akuza, …..
- Cung cấp  phụ kiện máy đo đạc trắc địa : Chân, sào, gương, mia, pin , sạc,cáp,….
- Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm nghiệm các thiết bị đo đạc- trắc địa
- Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ sử dụng các thiết bị trắc địa, thiết bị ngoại vi, phần mềm trắc địa,... trên toàn quốc.
    Với phương trâm cung cấp các sản phẩm: “Đảm bảo chất lượng- Bảo hành chính hãng- Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí của khách hàng với giá thành cạnh tranh ”.
 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Trụ sở chính: Số 29/31/273, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng dịch vụ service: Số 13BT2, KĐT Vinaconex , Đường Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

ĐT: 04.6652.3911/ 04.6652.9311

DĐ-ZALO : 0989.423.267/ 0987.94.3682

Website: http://anphatsurvey.com
Facebook: https://www.facebook.com/Anphatsurvey
Email - Skype: anphatsurveying@gmail.com


DANH SÁCH KINH TUYẾN GỐC CÁC TỈNH THÀNH CỦA HỆ TỌA ĐỘ VN 2000

	TT
	Tỉnh, thành phố
	Kinh 

tuyến trục
	TT
	Tỉnh, thành phố
	Kinh   

 tuyến trục

	1
	Lai Châu
	1030 00’
	33
	Long An
	1050 45’

	2
	Điện Biên
	1030 00’
	34
	Tiền Giang
	1050 45’

	3
	Sơn La
	1040 00’
	35
	Bến Tre
	1050 45’

	4
	Kiên Giang
	1040 30’
	36
	Hải Phòng
	1050 45’

	5
	Cà Mau
	1040 30’
	37
	TP. Hồ Chí Minh
	1050 45’

	6
	Lào Cai
	1040 45’
	38
	Bình Dương
	1050 45’

	7
	Yến Bái
	1040 45’
	39
	Tuyên Quang
	1060 00’

	8
	Nghệ An
	1040 45’
	40
	Hòa Bình
	1060 00’

	9
	Phú Thọ
	1040 45’
	41
	Quảng Bình
	1060  00’

	10
	An Giang
	1040 45’
	42
	Quảng Trị
	1060 15’

	11
	Thanh Hóa
	1050 00’
	43
	Bình Phước
	1060 15’

	12
	Vĩnh Phúc
	1050 00’
	44
	Bắc Kạn
	1060 30’

	13
	Hà Tây
	1050 00’
	45
	Thái Nguyên
	1060 30’

	14
	Đồng Tháp
	1050 00’
	46
	Bắc Giang
	1070 00’

	15
	Cần Thơ
	1050 00’
	47
	Thừa Thiên – Huế
	1070 00’

	16
	Hậu Giang
	1050 00’
	48
	Lạng Sơn
	1070 15’

	17
	Bạc Liêu
	1050 00’
	49
	Kon Tum
	1070 30’

	18
	Hà Nội
	1050 00’
	50
	Quảng Ninh
	1070 45’

	19
	Ninh Bình
	1050 00’
	51
	Đồng Nai
	1070 45’

	20
	Hà Nam
	1050 00’
	52
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	1070 45’

	21
	Hà Giang
	1050 30’
	53
	Quảng Nam
	1070 45’

	22
	Hải Dương
	1050 30’
	54
	Lâm Đồng
	1070 45’

	23
	Hà Tĩnh
	1050 30’
	55
	Đà Nẵng
	1070 45’

	24
	Bắc Ninh
	1050 30’
	56
	Quảng Ngãi
	1080 00’

	25
	Hưng Yên
	1050 30’
	57
	Ninh Thuận
	1080 15’

	26
	Thái Bình
	1050 30’
	58
	Khánh Hòa
	1080 15’

	27
	Nam Định
	1050 30’
	59
	Bình Định
	1080 15’

	28
	Tây Ninh
	1050 30’
	60
	Đắc Lắc
	1080 30’

	29
	Vĩnh Long
	1050 30’
	61
	Đắc Nông
	1080 30’

	30
	Sóc Trăng
	1050 30’
	62
	Phú Yên
	1080 30’

	31
	Trà Vinh
	1050 30’
	63
	Gia Lai
	1080 30’

	32
	Cao Bằng
	1050 45’
	64
	Bình Thuận
	1080 30’


Hướng (Ở đây là hướng Tây Bắc)





Khoảng cách từ vị trí đặt máy đến vị trí cần đo





Tọa độ của vị trí cần đo





Vị trí cần đo





Cao độ của vị


 trí cần đo





Nhấn vào đây để lưu lại





Tọa độ nơi đặt máy





Số thứ tự vệ của vệ tinh





Sai số





Cao độ





Độ mạnh, yếu của tín hiệu vệ tinh





Đang đi lệch trái





Đang đi lệch phải





Khoảng cách còn lại về đến đích





Thời gian còn lại sẽ về đích





Đang đi đúng hướng





Thời điểm dự kiến sẽ về đến đích





Tốc độ đang di chuyển





Chiều dài quảng đường đã đi





Thời gian mặt trời sẽ lặn





Tốc độ tối đa





Tốc độ trung bình





Cao độ





Tốc độ hiện tại





Tổng thời gian di chuyển





Tổng thời gian dừng





Lịch (ngày, tháng, năm)





Thời gian đo tốt nhất trong ngày





Thời gian đo tốt trong ngày





Nhấn vào đây khi bắt đầu đi





Nhấn vào đây sau khi đi vòng quanh khép kín khu vực cần đo





Diện tích m2 khu vực đo được





Nhấn vào đây để lưu lại 





Đổi đơn vị đo lường 








PAGE  
5

