	[image: image2.png]=‘ AN PHAT®

” Technology



[image: image2.png]
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
VPGD: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, phường Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6652.9311- 04.6652.3911  Website: http://anphatsurvey.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
SOKKIA SET 1030R/2030R/3030R.

	I. Tæng quan vÒ m¸y toµn ®¹c SET1030R.
	2

	I-1. Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi sö dông m¸y toµn ®¹c .1
	2

	I-2. ChØ tiªu kü thuËt
	2

	I-3. Khëi ®éng nãng.
	3

	I-4. Khëi ®éng l¹nh.
	3

	I-5. Nguån cung cÊp.
	4

	I-6. Card d÷ liÖu.
	4

	I-7. CÊu t¹o bªn ngoµi cña m¸y
	4

	II. Sö dông c¬ b¶n
	5

	II-1 C¸c d¹ng lµm viÖc
	5

	II-2. Mµn h×nh vµ c¸c chøc n¨ng
	5

	II-3. CÊu t¹o cña bµn phÝm c¸c phÝm chøc n¨ng
	8

	III. C¸ch ®o th«ng th­êng (d¹ng ®o MEAS)
	8

	III-1. L¾p ®Æt m¸y
	8

	III-2. C¸ch vµo sè c¶i chÝnh khÝ quyÓn
	10

	III-3. Thay ®æi c¸c tham sè  
	10

	III-4 KiÓm tra tÝn hiÖu thu:
	11

	III-5. KiÓm tra ®é nghiªng trôc:
	12

	III-6. §o gãc ngang 
	13

	III-7. §o c¹nh
	14

	III- 8. §o ®é cao gi¸n tiÕp 
	14

	III-9. §o kho¶ng c¸ch gi÷a hai g­¬ng
	15

	III-10 . §o c¾m ®iÓm 
	15

	IV. C¸ch ®o vµ ghi sè liÖu                 
	16

	IV-1. FUNC
	16

	IV-1-1. T¹o tªn c«ng viÖc míi:
	16

	IV-1-2 . Chän m¸y ®o:
	17

	IV-1-3. §Æt ngµy, th¸ng, n¨m:
	18

	IV-1-4 . KiÓm tra vµ thay ®æi c¸c tham sè ®äc sè liÖu:
	18

	IV-1-5. §Æt ®¬n vÞ ®o:
	19

	IV-2. Surv
	19

	IV-2-1. ThiÕt lËp tr¹m ®o vµ h­íng khëi ®Çu
	22

	IV-2-2. §o chi tiÕt
	22

	IV-2-3. §o bï
	24

	IV-2-4. §o giao héi nghÞch
	27

	IV-2-6. §o ®­êng chuyÒn
	28

	IV-2-7. B×nh sai ®­êng chuyÒn
	33

	IV-3 . COGO
	36

	IV-3-1. C¾m ®iÓm ngoµi thùc ®Þa
	36


I. Tæng quan vÒ m¸y toµn ®¹c SET1030R.

I-1. Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi sö dông m¸y toµn ®¹c .

a. Kh«ng ®Æt m¸y trªn mÆt ®Êt: c¸t, bôi sÏ lµm háng mÆt ®Õ m¸y vµ èc nèi.

b. Kh«ng ng¾m m¸y lªn mÆt trêi. Tia n¾ng héi tô sÏ lµm háng m¾t vµ c¸c ®i èt thu ph¸t.

c. Ph¶i dïng ¸o m­a ®Ó che m­a, n¾ng cho m¸y khi ®ang lµm viÖc.

d. Kh«ng ®­îc ®Ó m¸y trªn ch©n m¸y ®Ó chuyÓn ®iÓm.

e. Khi vËn  chuyÓn ph¶i chèng xãc hoÆc rung ®éng cho m¸y.

f. Khi t¹m dõng ®o vµ rêi m¸y ph¶i dïng tói ni l«ng ®Ó che m¸y.

g. Lu«n lu«n t¾t m¸y tr­íc khi thay ¸c quy, tr­íc khi th¸o m¸y khái ch©n m¸y.

h. Th¸o ¸c quy ra tr­íc khi ®Æt m¸y vµo thïng.

i. KiÓm tra vµ lau s¹ch thïng khái bÞ n­íc hoÆc bôi tr­íc khi ®Æt m¸y vµo thïng.

j. KiÓm nghiÖm, kiÓm ®Þnh theo ®Þnh kú tõ 6 - 12 th¸ng mét lÇn.

I-2. ChØ tiªu kü thuËt

	Lo¹i
	SET1030R3
	SET2030R3
	SET3030R3
	SET1030R
	SET2030R
	SET3030R

	
	Lo¹i tiªu chuÈn (Standard)
	Lo¹i chän mua (Optional)

	Laser class
	IEC/FDA Class 3R Laser Product
	IEC/FDA Class 2/II Laser Product

	HÖ thèng èng kÝnh
	HÖ thèng ®o xa ®iÖn tö vµ èng ng¾m ®ång trôc

	
	ChiÒu dµi 171mm, ®­êng kÝnh èng ng¾m 45mm, §é phãng ®¹i 30X, ®é ph©n gi¶i 2.5”

	
	5 møc chiÕu s¸ng l­íi chØ 

	HÖ thèng ®o gãc
	Bµn ®é quÐt m· v¹ch quang ®iÖn. C¶ hai bµn ®é ®Òu qua dß sãng tuyÖt ®èi

	§¬n vÞ
	Tuú chän §é / Grad / Mil

	§é ph©n gi¶i gãc 
	0.5” / 1”
	1”/ 5”
	0.5” / 1”
	1”/ 5”

	§é chÝnh x¸c 
	1”
	2”
	3”
	1”
	2”
	3”

	Thêi gian ®o
	Nhá h¬n 0.5s

	KiÓu ®o                  H
	Tuú chän  ThuËn/ng­îc chiÒu kim ®ång hå, quy 0, ®Æt gãc khëi ®Çu

	                               V
	Tuú chän  Thiªn ®Ønh / Gãc ®øng

	Tù ®éng bï xiªn 2trôc
	Bé tù c¶m bï xiªn hai trôc lµm viÖc theo nguyªn lý chÊt láng, kh¶ n¨ng bï (3’

	Bï xiªn h­íng ng¾m
	Tuú chän

	VÝt vi ®éng
	Kho¸ / më

	HÖ thèng ®o c¹nh
	§iÒu biÕn laser, x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p ®é lÖch pha víi ®Ìn diod laser ®á

	Laser
	§o kh«ng g­¬ng : Class3R (5mW)

§o g­¬ng : Class 1/I (0.22mW)
	§o kh«ng g­¬ng : Class 2/II (0.99mW)

§o g­¬ng : Class 1/I (0.22mW)

	§¬n vÞ
	Tuú chän MÐt / feet / US feet

	Kho¶ng c¸ch
	
	

	§o kh«ng g­¬ng
	0.3 ®Õn 350m (vËt s¸ng ph¶n x¹ 90%)

0.3 ®Õn 170m (vËt sÉm ph¶n x¹ 18%)
	0.3 ®Õn 150m (vËt s¸ng ph¶n x¹ 90%)

0.3 ®Õn 80m (vËt sÉm ph¶n x¹ 18%)

	G­¬ng giÊy
	RS90N-K : 1.3 –500m, RS50N-K : 1.3-300m, RS10N-K : 1.3-100m

	G­¬ng mini
	CP01 : 1.3 – 800m, OR1PA : 1.3 – 500m

	G­¬ng ®¬n AP
	1.3 – 4000m ®k th­êng, 1.3 – 5000m ®k tèt

	G­¬ng chïm ba AP
	5000m ë ®k th­êng, 6000m ë ®k tèt

	§é ph©n gi¶i
	
	
	
	

	§o tinh
	0.0001/0.001m
	0.001m
	0.0001/0.001m
	0.001m

	§o nhanh / ®uæi
	0.001m / 0.01m

	§é chÝnh x¸c

	§o tinh kh«ng g­¬ng 
	0.3 –200m : ((3 + 2ppmD)mm

tõ 200 –350m : ((5 + 10ppmD)mm
	0.3 – 100m : ((3 + 2ppmD)mm

100m ®Õn h¬n 150m: ((5 +10ppmD)mm

	§onhanh kh«ng g­¬ng
	0.3 –200m : ((6 + 2ppmD)mm

tõ 200 –350m : ((8 + 10ppmD)mm
	0.3 – 100m : ((6 + 2ppmD)mm

100m ®Õn h¬n 150m: ((8 +10ppmD)mm

	G­¬ng giÊy
	§o tinh ((3 + 2ppmD)mm, ®o nhanh ((6 + 2ppmD)mm

	G­¬ng ph¶n x¹
	§o tinh ((2 + 2ppmD)mm, ®o nhanh ((5 + 2ppmD)mm

	Thêi gian ®o
	

	§o tinh 
	§o lÆp 1.4s, ®o ®¬n 3.5s

	§o nhanh / ®uæi
	§o nhanh 2.9s / ®o ®uæi 0.4s (lÇn ®Çu tiªn 2.7s)

	KiÓu ®o
	§o tinh (lÆp / ®¬n) , ®o nhanh (®¬n), ®o ®uæi

	HiÖu chØnh t0, ¸p suÊt
	NhiÖt ®é, ¸p suÊt, ®é Èm, ppm tuú nhËp tõ –99 ®Õn 99mm

	HiÖu chØnh CQ vµ ®é cong qu¶ ®Êt
	Tuú chän ON ( K=0.14,0.2) hoÆc OFF

	HÖ ®iÒu hµnh, l­u tr÷  vµ truyÒn d÷ liÖu 
	

	HÖ ®iÒu hµnh
	MS-DOS  (DR – DOS)

	Bé nhí trong
	XÊp xØ 8,800 d÷ liÖu ®iÓm víi ®Þnh d¹ng SDR33; 10,000 ®iÓm víi ®Þnh d¹ng SDR2X

	Card nhí ngoµi 
	CompactFlash tèi ®a 128MB ( t­¬ng ®­¬ng d÷ liÖu 1,216,000 ®iÓm)

	Giao diÖn
	Cæng RS-232C, tèc ®é truyÒn tõ 1200 – 38,400bps

	Cæng in
	Sö dông c¸p DOC46, cæng ®ång trô

	Tæng quan
	

	Mµn h×nh
	Ma trËn tinh thÓ láng LCD ch÷ / sè, 20ký tù x 8 dßng trªn c¶ hai mµn h×nh

	Bµn phÝm
	§Çy ®ñ 43 phÝm ch÷ sè trªn c¶ hai mÆt

	§iÒu khiÓn SF14
	Chän mua

	Chøc n¨ng laser
	Tuú chän ON (tù ®éng t¾t sau 5’) OFF

	HiÓn thÞ chÕ ®é laser
	Cã hiÓn thÞ trªn mµn h×nh

	Guide Light GDL2
	Chän mua

	Bät thuû dµi
	20” / 2mm
	30” / 2mm
	20” / 2mm
	30” / 2mm

	Bät thuû trßn / ®tö
	10’ / 2mm, bät thuû ®iÖn tö 3’

	Däi t©m quang häc
	5.5X
	3X
	5.5X
	3X

	§Õ m¸y
	Th¸o rêi ®­îc 

	ChÞu bôi bÈn
	Tiªu chuÈn IP64 (IEC60529:1989) §k nhiÖt ®é lµm viÖc –20 ®Õn 500C

	KÝch th­íc
	236mm, 186W x 171D x 345Hmm 

	Träng l­îng 
	5.9kg gåm c¶ Acquy vµ tay x¸ch

	§iÖn nguån
	6V DC

	BDC35A
	Ni-MH s¹c ®­îc

	Thêi gian sö dông
	5h ®o gãc c¹nh, 8h ®o gãc

	Thêi gian s¹c
	70 phót

	Tù ®éng t¾t
	Lùa chän 1-99phót

	Phôc håi d÷ liÖu MH
	Cã


I-3. Khëi ®éng nãng.

Khëi ®éng nãng ®­îc thùc hiÖn khi thÊy ch­¬ng tr×nh cã lçi hoÆc ho¹t ®éng kh«ng b×nh th­êng. Khëi ®éng nãng kh«ng xo¸ sè liÖu ®o, nh­ng ®Ó an toµn cÇn ph¶i trót hÕt sè liÖu  ®o ra m¸y vi tÝnh  tr­íc khi khëi ®éng. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn th­êng xuyªn khëi ®éng nãng nÕu nh­ kh«ng ch¾c ch¾n ch­¬ng tr×nh bÞ lçi. Cè g¾ng khëi ®éng sÏ lµm rèi lo¹n ch­¬ng tr×nh.

§Ó khëi ®éng nãng th× võa Ên phÝm “ALPHA” võa bËt nguån (Ên phÝm ON) khi m¸y ë tr¹ng th¸i t¾t.

I-4. Khëi ®éng l¹nh.

Khëi ®éng l¹nh sÏ lµm xo¸ toµn bé c¸c sè liÖu ®o vµ c¸c sè cµi ®Æt. V× vËy tr­íc khi khëi ®éng l¹nh cÇn ph¶i trót hÕt sè liÖu ra m¸y vi tÝnh ®Ó khái mÊt d÷ liÖu.

§Ó khëi ®éng l¹nh ta võa Ên phÝm “F4”, “ALPHA”, “I”, “L” võa Ên phÝm “ON” khi m¸y ®ang ë tr¹ng th¸i t¾t.

I-5. Nguån cung cÊp.

Nguån cung cÊp cho m¸y lµm viÖc dïng lo¹i ¸c quy n¹p BDC35A, ¸c quy nµy ch­a ®­îc n¹p khi xuÊt khái nhµ m¸y. V× vËy cÇn ph¶i n¹p ®Çy tr­íc khi sö dông.

¸c quy Ni-MH lµ lo¹i dïng ®Ó cung cÊp nguån cho bé nhí trong b¶o ®¶m cho viÖc l­u tr÷ sè liÖu, ¸c quy nµy cã tuæi thä kho¶ng 5 n¨m, nh­ng còng thÊp h¬n tuú theo ®iÒu kiÖn sö dông. NÕu cã dßng th«ng b¸o “Backup lithium dead” xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh th× ph¶i ®­a m¸y vÒ x­ëng ®Ó thay ¸c quy, nÕu kh«ng toµn bé sè liÖu sÏ mÊt hÕt. Tr­íc khi thay ¸c quy ph¶i trót hÕt c¸c sè liÖu tõ m¸y sang m¸y vi tÝnh.

I-6. Card d÷ liÖu.

§­a d÷ liÖu dïng ®Ó l­u tr÷ c¸c sè liÖu ®o tõ m¸y.

§­a ®Üa vµo m¸y: më n¾p ®Üa ra vµ ®­a vµo theo chiÒu mòi tªn  Card d÷ liÖu lµ mét d¹ng card nhí th«ng dông trªn thÞ tr­êng, gièng nh­ card dïng cho m¸y ¶nh sè, cho m¸y quay kü thuËt sè nªn b¹n cã thÓ mua chóng ë bÊt kú n¬i nµo.

Ngoµi kh¶ n¨ng cã thÓ dïng card nµy nh­ card ®iÒu khiÓn , b¹n cã thÓ l­u d÷ liÖu trong card nµy , kho¶ng 76000 ®iÓm ®èi víi card 8Mb . Lo¹i card nµy ®­îc cung cÊp trªn thÞ truêng víi dung l­îng lín nhÊt cã thÓ lªn ®Õn 128 Mb.   

I-7. CÊu t¹o bªn ngoµi cña m¸y

[image: image3.jpg]



Ghi chó:

	1. Quai x¸ch

2. èc h·m quai x¸ch

3. DÊu ®o chiÒu cao m¸y

4. N¾p ®Üa d÷ liÖu

5. ¸c qui

6. Bµn phÝm

7. Kho¸ h·m ®Õ m¸y

8. MÆt ®Õ

9. èc c©n m¸y

10. èc chØnh bät n­íc trßn

11. Bät n­íc trßn

12. N¾p nóp ®Æt bµn ®é ngang

13. Bé hiÓn thÞ

14. KÝnh vËt

15. Khe cµi ®Þa bµn
	16. Vßng chØnh tiªu cù däi t©m

17. N¾p l­íi chØ däi t©m

18. ThÞ kÝnh däi t©m

19. Kho¸ bµn ®é ngang

20. èc vi ®éng ngang

21. æ ®­a sè liÖu ra ngoµi

22. æ c¾m nguån ngoµi

23. Bät n­íc dµi

24. èc chØnh bät n­íc dµi

25. Kho¸ bµn ®é ®øng

26. èc vi ®éng ®øng

27. ThÞ kÝnh èng ng¾m

28. Vßng ®iÒu quang èng   ng¾m

29. èng ng¾m s¬ bé

30. DÊu t©m m¸y


II. Sö dông c¬ b¶n
II-1 C¸c d¹ng lµm viÖc

ThÕ hÖ c¸c m¸y toµn ®¹cSeries030R cã hai d¹ng lµm viÖc - mét lµ d¹ng MEAS , d¹ng  nµy cã thao t¸c lµm viÖc còng gièng nh­ trong c¸c m¸y toµn ®¹c kh¸c - thø hai lµ d¹ng REC, d¹ng nµy c¸ch lµm viÖcgièng nh­ trong sæ ®o SDR. ViÖc chuyÓn ®æi gi÷a hai d¹ng nµy còng rÊt ®¬n gi¶n:

D¹ng ®o MEAS , Ên <FUNC> + <MEAS>

D¹ng ®o REC , Ên <REC>     

II-2. Mµn h×nh vµ c¸c chøc n¨ng

C¸c m¸y dßng PowerSet cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. Tïy theo tõng lo¹i m¸y vµ nhu cÇu cña ng­êi sö dông mµ nhµ s¶n xuÊt sÏ cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh vµo m¸y nhiÒu hay Ýt chøc n¨ng.

Nãi chung m¸y ®­îc chia ra lµm 2 mµn h×nh chÝnh t­¬ng ®­¬ng víi hai d¹ng lµm viÖc trªn .

Víi d¹ng ®o MEAS th× mµn h×nh chÝnh sÏ nh­ sau :


· Mµn h×nh d¹ng ®o MEAS bao gåm nµy ®­îc hiÖn nªn ngay sau khi më m¸y vµ khëi ®éng xong.

· C¸c d¹ng hiÓn thÞ trªn mµn h×nh nµy : 

PC mm: H»ng sè g­¬ng

ppm: Sè hiÖu chØnh khÝ quyÓn

H.obs: Gãc ngang thuËn

HAL:  Gãc ®¶o ngang

V.obs: Gãc thiªn ®Ønh

VA:     Gãc ®øng

S.dist: Kho¶ng c¸ch nghiªng

H.dist: Kho¶ng c¸ch ngang

V.dist: Chªnh cao

N: ChÕ ®é ®o vµo sè

A. ChÕ ®é vµo ch÷

(+: Con l¾c ë chÕ ®é tù ®éng

Nguån ¸c quy cßn l¹i (BDC 25)

           3: Cßn 90 – 100%

           2: Cßn 59  - 90 %
           1: Cßn 10 – 50%

           0: Cßn 0 – 10%

-     C¸c phÝm chøc n¨ng trªn mµn h×nh
Read: §o c¹nh

PPm: Vµo sè c¶i chÝnh khÝ quyÓn

CNFG: Cµi ®Æt c¸c tham sè

REC: ChuyÓn sang chÕ ®é ®o, ghi

0 Set: §Æt gãc ngang b»ng kh«ng

H.ang: §Æt bµn ®é ngang theo gi¸ trÞ bÊt kú

AIM: KiÓm tra tÝn hiÖu thu

TILT: KiÓm tra ®é nghiªng trôc
Víi d¹ng ®o REC th× mµn h×nh chÝnh sÏ nh­ sau:

· Mµn h×nh trªn ®©y lµ mµn h×nh cho chÕ ®é ®o vµ ghi sè liÖu víi rÊt nhiÒu c¸c ch­¬ng tr×nh ®o. Mµn h×nh nµy sÏ hiÖn ra khi ta Ên vµo phÝm <REC> trong trang 1 cña mµn h×nh <MEAS>.

· ë mµn h×nh ®o vµ ghi cã c¸c chøc n¨ng sau :

Func: 

§Ó ®Æt c¸c tham sè vµ tÝnh chÊt cho phÐp ®o trong c¸c chøc n¨ng nµy cã c¸c thùc ®¬n sau:

+ Job: Chän t¹o c«ng viÖc

+ Instrument: Chän thiÕt bÞ ®o vµ c¸c tham sè phï hîp thiÕt bÞ ®ã

+ Configure: Chän tham sè ®äc sè liÖu

+ Parameter: C¸c tham sè

+ Units: §¬n vÞ ®o

+ Date and time: Ngµy th¸ng vµ thêi gian

+ Job deletion: Xo¸ tªn c«ng viÖc

+ Feature code list: T¹o danh s¸ch ký hiÖu ®Æc tr­ng

+ Format card: §Þnh d¹ng d÷ liÖu

+ Mem to card: TruyÒn sè liÖu bé nhí trong ra ®Üa d÷ liÖu

+ Card to mem: TruyÒn sè liÖu tõ ®Üa d÷ liÖu vµo bé nhí trong

+ Check card: KiÓm tra ®Üa d÷ liÖu

+ Delete card file: Xo¸ mét tÖp ë ®Üa

+ Comm menu: Cµi ®Æt c¸c tham sè truyÒn sè liÖu

Surv: 

Khi Ên phÝm nµy mµn h×nh hiÖn lªn c¸c chøc n¨ng sau ®©y:

+ Topography: §o chi tiÕt

+ Traverse adjust: B×nh sai ®­êng chuyÒn

+ Resection: §o giao héi

+ SET collection: Ghi sè liÖu theo nhãm

+ Set Review: Xem sè liÖu cña nhãm

+ Building face survey: §o bÒ ngang x©y dùng

+ Remote elevation: §o chiÒu cao gi¸n tiÕp

+ Keyboard input: NhËp sè liÖu

Cogo: 

Chøc n¨ng tÝnh to¸n vµ chuyÓn ®æi, gèm c¸c chøc n¨ng sau:

+ Set out coords: C¾m mét ®iÓm to¹ ®é ngoµi thùc ®Þa

+ Set out line: C¾m mét ®­êng th¼ng ra ngoµi thùc ®Þa

+ Set out arc: C¾m mét cung ®­êng cong ra thùc ®Þa.

+ Interssection: §o tÝnh giao ®iÓm

+ Inverse: TÝnh chuyÓn gi¸ trÞ gãc c¹nh vµ to¹ ®é.

+ Areas: TÝnh diÖn tÝch.

Road: 

+ Select road : Chän ®­êng

+ Set out road : C¾m c¸c ®iÓm ®­êng

+ Set out road surface : C¾m bÒ mÆt ®­êng

+ Road Topo : ®o ®Þa h×nh ®­êng 

+ Cross - section survey : §o mÆt c¾t ngang ®­êng

+ Define road : thiÕt kÕ ®­êng

+ Review road : hiÓn thÞ ®­êng

+ Define template : thiÕt kÕ khu«n m·u

+ Review template: hiÓn thÞ l¹i khu«n mÉu.

II-3. CÊu t¹o cña bµn phÝm c¸c phÝm chøc n¨ng

[image: image1.jpg]



· PhÝm ON: dïng ®Ó t¾t më m¸y

· PhÝm (: chiÕu s¸ng mµn h×nh

· PhÝm ESC: chuyÓn tõ chÕ ®é ®o ghi sang chÕ ®é ®o th­êng. ChuyÓn vÒ chÕ ®é tr­íc ®ã. Tho¸t khái c¸c chÕ ®é. §Æt chÕ ®é vÒ kh«ng.

· PhÝm FNC: HiÓn thÞ c¸c chøc n¨ng kh¸c.

· PhÝm SFT: chuyÓn tõ ch÷ th­êng sang ch÷ hoa

· PhÝm SP: §Ó mét kho¶ng trèng

· PhÝm:    ( (    chuyÓn thanh sang lªn xuèng

· PhÝm:   ( ( dïng ®Ó chän c¸c tham sè  

· PhÝm Enter: NhËn vµ l­u tr÷ sè liÖu ë dßng con trá ®ang ®øng vµ chuyÓn xuèng dßng tiÕp theo.

· PhÝm ALPHA: ChuyÓn tõ chÕ ®é sè sang ch÷

· PhÝm Num: chuyÓn tõ chÕ ®é  ch÷ sang sè

· PhÝm Meas: ChuyÓn tõ chÕ ®é ®o ghi sang chÕ ®é ®o  th­êng 

· PhÝm View: Xem c¸c sè liÖu trong mét tªn c«ng viÖc

· PhÝm Note: §Ó viÕt c©u ghi chó

· PhÝm “FNC” +: ChuyÓn vÒ ®Çu danh s¸ch, ®Çu thùc ®¬n

· PhÝm “FNC” +: ChuyÓn vÒ cuèi danh s¸ch, cuèi thùc ®¬n

· C¸c phÝm A- Z: §Ó vµo c¸c ch÷ c¸i

· C¸c phãm 0-9: Vµo c¸c sè tõ 0 - 9

· PhÝm  . : vµo dÊu thËp ph©n

· PhÝm +,-: Vµo dÊu cña gÝa trÞ

· C¸c phÝm F1 – F4: Lµ c¸c phÝm mÒm. C¸c chøc n¨ng cña c¸c phÝm nµy ®­îc viÕt ë cuèi mµn h×nh vµ tuú theo tõng mµn h×nh

III. C¸ch ®o th«ng th­êng (d¹ng ®o MEAS)

III-1. L¾p ®Æt m¸y

· C¸ch dùng ch©n m¸y, l¾p m¸y, c©n b»ng bät n­íc, däi t©m vµ ng¾m h­íng còng gièng nh­ c¸nh l¾p m¸y th«ng th­êng (ë ®©y kh«ng nãi chi tiÕt).

· C¸ch më m¸y vµ khëi ®éng m¸y nh­ ®· nãi ë trªn. Sau khi khëi ®éng xong, mµn h×nh sÏ trë vÒ mµn h×nh ®o th«ng th­êng nh­ sau:


Sè 1 ë gãc tr¸i cuèi cïng lµ sè trang 1 mµn h×nh. NÕu sè 2 lµ ®ang ë trang 2

Ch÷ N ë gãc cuèi bªn ph¶i tøc lµ ®ang ë chÕ ®é vµo ch÷ sè. NÕu hiÖn ch÷ A nghÜa lµ ®ang ë chÕ ®é vµo ch÷ c¸i.

Trong mµn h×nh nµy cã c¸c phÝm mÒm t­¬ng øng víi c¸c chøc n¨ng nh­ sau:

Read: ®o kho¶ng c¸ch

M.DISP : ChuyÓn ®æi c¸c d¹ng hiÓn thÞ ( c¹nh ngang , c¹nh nghiªng , to¹ ®é)

CNFG: Cµi ®Æt c¸c tham sè

REC :  ChuyÓn sang chÕ ®é ®o vµ ghi sè liÖu

+  Tõ mµn h×nh 1 nÕu Ên phÝm FNC, mµn h×nh sÏ chuyÓn sang trang 2:


+ ë trang 2 mµn h×nh cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y:

 0 SET : §Æt gãc ngang b»ng kh«ng

H.ang : §Æt gãc ngang theo gi¸ trÞ bÊt kú

AIM : KiÓm tra tÝn hiÖu thu

TILT : KiÓm tra ®é nghiªng hai trôc, hiÓn thÞ bät thuû ®iÖn tö

Tõ mµn h×nh 2 Ên phÝm FNC, mµn h×nh sÏ chuyÓn sang trang 3 : 


III-2. C¸ch vµo sè c¶i chÝnh khÝ quyÓn

-Tõ mµn h×nh 3 Ên phÝm PPm 

  

- Vµo gi¸ trÞ ¸p suÊt b»ng c¸c phÝm råi Ên phÝm “Ent” hoÆc < ( >.

- Vµo gi¸ trÞ nhiÖt ®é b»ng c¸c phÝm råi Ên phÝm “Ent”

- NÕu cÇn c¶i chÝnh ®é Èm cho viÖc ®o th× trong chøc n¨ng “Func” ë ch­¬ng tr×nh ®o vµ ghi (xem phÇn d­íi) ta cµi ®Æt “PPm setup” vÒ “Press /Temp/”

- Humidity. Sau ®ã vµo sè c¶i chÝnh khÝ quyÓn sÏ cã thªm “Humidity”: ta vµo gi¸ trÞ ®é Èm råi Ên Enter 


- Toµn bé c¸c gi¸  trÞ nhiÖt ®é, ¸p suÊt, ®é Èm sÏ chuyÓn sang gi¸ trÞ PPM mµ ta cã thÓ thÊy trªn mµn h×nh ®o th«ng th­êng.

III-3. Thay ®æi c¸c tham sè  

- Tõ mµn h×nh 1 Ên phÝm CNFG, mµn h×nh sÏ hiÖn ra c¸c tham sè sau ®©y:


Dïng c¸c phÝm mòi tªn <(> vµ <(> ®Ó dÞch chuyÓn thanh s¸ng vÒ tham sè cÇn thay ®æi.

Dïng c¸c phÝm <(> hoÆc <(> ®Ó chän tham sè cÇn thay ®æi.

Sau khi ®· chän vµ thay ®æi c¸c tham sè cÇn thiÕt, Ên phÝm Enter. Mµn h×nh sÏ trë vÒ mµn h×nh ®o th«ng th­êng.

C¸c lùa chän cña c¸c tham sè nh­ sau:

Distance mode: Slope* /Horizotal/ Vertical: ChÕ ®é hiÓn thÞ kho¶ng c¸ch: nghiªng /ngang/ chªnh cao.

H.obs: Right* /Left: H­íng ®äc gãc ngang: thuËn / ®¶o

V.obs: Zenit0* /Honzonal 0: H­íng gãc ®øng: Gãc thiªn ®Ønh =0/Gãc ngang=0

Meas., repeat: Repeat*/single: §o lÆp/®o ®¬n.

Reflector type: /Prism*/Sheet: KiÓu g­¬ng: Ph¶n x¹ g­¬ng kÝnh/ giÊy.

P.C.mm: H»ng sè g­¬ng: ®­a vµo tõ bµn phÝm

Tilt crn: H&V*/No crn/V: chÕ ®é bï xiªn: Trôc ngang vµ ®øng/kh«ng c¶i chÝnh/ChØ c¶i chÝnh trôc ®øng.

H. indexing: auto*/Mamal: khëi ®éng bµn ®é ngang: tù ®éng/ kh«ng tù ®éng.

V.indexing:auto*/Mamal: Khëi ®éng bµn ®é ®øng: tù ®éng/kh«ng tù ®éng

Reticle: Bright*/Dim: chiÕu s¸ng l­íi chØ: s¸ng/mê.

Chó ý:

C¸c tham sè cã ®¸nh dÊu * lµ chÕ ®é ®o nhµ m¸y ®Æt s½n khi xuÊt x­ëng.

C¸c tham sè lùa chän trong chÕ ®é ®o th«ng th­êng vµ chÕ ®é ®o ghi sÏ kh¸c nhau. NÕu trong chÕ ®é ®o ghi, khi thay ®æi tham sè, mµn h×nh sÏ hiÖn ra.

+ Ên phÝm “Yes” (F1) nÕu muèn thay ®æi l¹i.

+ Ên phÝm “No” (F4) nÕu muèn gi÷ nguyªn.

NÕu b¹n Ên phÝm OPTIS th× sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh sau: 


ë trang nµy b¹n cã thÓ nhËp ngay to¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y, sau khi nhËp xong c¸c gi¸ trÞ Ên phÝm Ent ®Ó m¸y l­u l¹i vµ sau ®ã tiÕn hµnh ®o b×nh th­êng , tuy nhiªn c¸c sè liÖu ®o nµy kh«ng ®­îc l­u trong bé nhí cña m¸y.

C¸ch nµy b¹n chØ sö dông ®Ó ®o th«ng th­êng vµ kiÓm tra c¸c d÷ liÖu ®o ®¬n gi¶n.

III-4 KiÓm tra tÝn hiÖu thu:

Khi ®o kho¶ng c¸ch, ®Æc biÖt lµ kho¶ng c¸ch xa, cÇn ph¶i kiÓm tra tÝn hiÖu thu cã ®ñ hay kh«ng vµ x¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c vÒ b¾t môc tiªu nh­ sau:

 + Ng¾m m¸y tíi g­¬ng ph¶n x¹.

 + Tõ mµn h×nh ®o 1 Ên phÝm “FNC” ®Ó sang trang 2.


+ Ên phÝm AIM ®Ó kiÓm tra chÕ ®é thu

  

+ Ký hiÖu sao * cho biÕt møc tÝn hiÖu thu ®· ®ñ ®o.

+ Khi tÝn hiÖu thu ®ñ th× cã tiÕng bÝp. Cã thÓ c¾t ©m thanh ®i b»ng c¸ch Ên phÝm “Beep” råi Ên phÝm “OFF”

+ Cuèi cïng Ên phÝm  Enter ®Ó kÕt thóc viÖc kiÓm tra tÝn hiÖu.

III-5. KiÓm tra ®é nghiªng trôc:

· Sau khi ®· c©n b»ng bät n­íc cña m¸y xong, cã thÓ kiÓm tra l¹i ®é nghiªng trôc qua bät n­íc ®iÖn tö.

· Tõ mµn h×nh ®o 1 th«ng th­êng Ên phÝm “FNC” ®Ó chuyÓn sang trang 2.


· Ên  phÝm “TILT” (F4) ®Ó kiÓm tra ®é nghiªng trô

· Gi¸ trÞ x,y lµ ®é nghiªng trôc theo chiÒu ®øng vµ chiÒu ngang. §iÒu chØnh  c¸c èc c©n b»ng m¸y ®Ó cho c¸c gi¸ trÞ nµy cµng nhá cµng tèt.

Ên phÝm “GRAPH”, mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn lªn bät n­íc ®iÖn tö,®iÒu chØnh c¸c èc m¸y ®Ó bät n­íc vÒ t©m

Ên phÝm “Digit” mµn h×nh l¹i trë l¹i gi¸ trÞ sè.

Ên phÝm “ESC” ®Ó tho¸t khái mµn h×nh kiÓm tra bät n­íc.



ChiÕu s¸ng mµn h×nh vµ l­íi chØ èng ng¾m.

Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt xÊu hoÆc trêi tèi, cã thÓ bËt ®Ìn chiÕu s¸ng mµn h×nh vµ l­íi chØ.

· Ên phÝm ( ®Ó bËt ®Ìn

· Ên phÝm ( ®Ó t¾t ®Ìn

III-6. §o gãc ngang 
a. §o gãc kÑp gi÷a hai ®iÓm


- Tõ mµn h×nh 1 Ên phÝm “FNC” ®Ó sang trang 2.


- Ng¾m m¸y tíi h­íng thø 1 råi Ên phÝm 0 SET ®Ó ®Æt h­íng m¸y b»ng 0000'00".

- Ng¾m m¸y tíi h­íng thø 2 råi kho¸ bµn ®é , vi chØnh. Gi¸ trÞ gãc ngang gi÷a hai h­íng (H.obs) ®­îc hiÓn thÞ

b. §Æt gãc ngang gi÷a hai ®iÓm b»ng c¸ch vµo h­íng ®Çu theo gi¸ trÞ bÊt kú

- Tõ mµn h×nh ®o th«ng th­êng Ên phÝm “FNC” ®Ó sang trang 2.


· Ên phÝm H.Ang (F2) ®Ó vµo chÕ ®é ®­a gãc ngang vµo thanh s¸ng sÏ ë vÞ trÝ H.ob.

· Ng¾m tíi h­íng khëi ®Çu.

· Vµo gi¸ trÞ gãc ngang tuú ý tõ bµn phÝm råi Ên phÝm Ent.

· Quay sang h­íng thø hai b¾t chÝnh x¸c, gãc ngang gi÷a hai ®iÓm sÏ hiÖn trªn mµn h×nh. 

III-7. §o c¹nh
· Tr­íc khi  ®o c¹nh ph¶i vµo c¸c sè c¶i chÝnh khÝ quyÓn, kiÓm tra tÝn hiÖu thu, ®Æt c¸c chÕ ®é ®o  theo môc III/1.

· L¾p ®Æt m¸y, däi t©m tíi ®iÓm m¸y.

· Më m¸y vµ khëi ®éng m¸y

· Ng¾m tíi g­¬ng ph¶n x¹

· Tõ trang 1 cña mµn h×nh ®o th«ng th­êng Ên phÝm “Read”  


· Gãc ngang  (H.ob), gãc ®øng (V.ob) vµ kho¶ng c¸ch nghiªng (S.dist) sÏ ®­îc hiÓn thÞ.

· Muèn dõng ®o th× Ên phÝm “Stop”. NÕu chän phÐp ®o ®¬n (ë phÇn thay ®æi tham sè) th× m¸y sÏ tù ®«ng dõng sau khi ®o xong.

ChuyÓn ®æi c¸c d¹ng ®o c¹nh

C¸c m¸y thÕ hÖ Series030R ngoµi kh¶ n¨ng ®o c¹nh cïng víi g­¬ng , g­¬ng giÊy nh­ c¸c m¸y toµn ®¹c kh¸c th× cßn tÝnh n¨ng v­ît tréi : ®o kh«ng g­¬ng tíi 350 m.

§Ó chuyÓn ®æi tõ chÕ ®é ®o g­¬ng sang chÕ ®é ®o kh«ng g­¬ng vµ ng­îc l¹i b¹n chØ cÇn Ên phÝm SFT .


III- 8. §o ®é cao gi¸n tiÕp 

Tõ trang mµn h×nh ®o 1 Ên phÝm FNC ®Ó chuyÓn sang mµn h×nh 3 :


Ên phÝm REM (F2) ®Ó vµo chÕ ®é ®o ®é cao gi¸n tiÕp 


Height : ®é cao cña m¸y , khi b¹n thiÕt l©p tr¹m m¸y ë môc trªn råi th× "Height" sÏ nhËn lu«n gi¸ trÞ mµ b¹n ®· thiÕt lËp. 

- Ên READ ®o tíi ®iÓm gi¸n tiÕp , c¸c gi¸ trÞ gãc ngang, gãc ®øng c¹nh ngang sÏ hiÓn thÞ .

- Ên REM vµ chØnh èng  kÝnh tíi ®iÓm cã ®é cao cÇn x¸c ®Þnh  . Gi¸ trÞ ®é cao nµy sÏ hiÖn lªn trong Height .

III-9. §o kho¶ng c¸ch gi÷a hai g­¬ng

Tõ trang mµn h×nh ®o 3 Ên phÝm MLM ®Ó vµo chÕ ®é ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai g­¬ng .


Ên phÝm READ ®Ó ®o tíi ®iÓm g­¬ng thó 1 .

Quay m¸y ng¾m tíi ®iÓm g­¬ng thø 2 Ên phÝm MLM ®Ó ®o 

Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn ra c¸c gi¸ trÞ mµ ta cÇn t×m bao gåm:

ML.Sdist : kho¶ng c¸ch nghiªng gi÷a hai g­¬ng

ML.Vdist : Chªnh cao gi÷a hai g­¬ng

ML.Hdist : Kho¶ng c¸ch ngang gi÷a hai g­¬ng.

Trong tr­êng hîp muèn ®o thªm ®iÓm g­¬ng thø 3  
NÕu cÇn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm g­¬ng 1 vµ ®iÓm g­¬ng 3 th× ta chØ viÖc Ên tiÕp tôc phÝm MLM .

NÕu cÇn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm g­¬ng 2 vµ ®iÓm g­¬ng 3 th× ta Ên phÝm MOVE ®Ó m¸y nhËn ®iÓm 2 lµ ®iÓm b¾t ®Çu , råi míi Ên phÝm MLM ®Ó ®o. 

III-10 . §o c¾m ®iÓm 

Ngoµi ch­¬ng tr×nh ®o c¾m ®iÓm theo bé nhí trong th× m¸y toµn ®¹c SET1030R cßn cho phÝm c¾m ®iÓm mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt .

Tõ trang mµn h×nh 3 Ên phÝm S-O


PhÝm M.DISP : chuyÓn ®æi c¸c gi¸ trÞ hiÓn thÞ H.dist , S.dist, V.dist.

PhÝm INPUT : ®­a c¸c gi¸ trÞ gãc c¹nh cña ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh vµo .

PhÝm READ : ®o gãc c¹nh

Ên phÝm INPUT ®Ó ®­a gi¸ trÞ gãc c¹nh vµo


Sau khi nhËp xong Ên phÝm OK ®Ó chÊp nhËn råi Ên phÝm Read ®Ó ®o.

IV. C¸ch ®o vµ ghi sè liÖu                 

· Tõ mµn h×nh ®o 1  Ên phÝm REC (F1) ®Ó chuyÓn vÒ chÕ ®é ®o ghi (Sau nµy gäi lµ mµn h×nh ®o ghi).


IV-1. FUNC

IV-1-1. T¹o tªn c«ng viÖc míi:


· Tõ mµn h×nh ®o ghi Ên phÝm “Func” 

· §­a thanh s¸ng vÒ “Job” vµ Ên phÝm Enter

· NÕu trong m¸y ch­a cã tªn c«ng viÖc nµo ®­îc t¹o ra tõ tr­íc th× mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau ®Ó t¹o mét tªn c«ng viÖc míi.


· Thanh s¸ng hiÖn ngay ë ®Çu dßng (Job) ®Ó vµo  tªn míi  b»ng c¸c phÝm tõ A(Z (cã thÓ Ên phÝm SFT ®Ó chuyÓn ch÷ in hay ch÷ th­êng). Sau ®ã Ên phÝm Enter.

· Thanh s¸ng chuyÓn xuèng hµng S.F (tû lÖ). Th«ng th­êng ®Æt tû lÖ 1.000.000.000.

· ChuyÓn thanh s¸ng xuèng dßng thø 3 b»ng phÝm (, dßng “point id” (sè hiÖu ®iÓm). C¸c sè hiÖu ®iÓm cã thÓ ghi b»ng sè Numberic (cùc ®¹i lµ 14 ch÷ c¸i). Dïng phÝm ( hoÆc ( ®Ó tuú chän theo yªu cÇu.

· ChuyÓn thanh s¸ng xuèng dßng tiÕp theo  “Record elev”: cã ghi ®é cao hay kh«ng. NÕu Ên Yes th× to¹ ®é ®o ®­îc sÏ lµ to¹ ®é ba chiÒu.

· “R” and R crn: Cã c¶i chÝnh ®é cong tr¸i ®Êt vµ chiÒu quay hay kh«ng.

· “Sea level crn”: Cã c¶i chÝnh so víi mùc n­íc biÓn hay kh«ng.

· Còng dïng c¸c phÝm ( vµ ( ®Ó chän.

· Sau khi ®· vµo tÊt c¶ c¸c tham sè cho tªn c«ng viÖc míi, ta Ên phÝm Enter.

· M¸y chÊp nhËn vµ hiÖn lªn mµn h×nh Note (ghi chó) ®Ó ta ghi c¸c chó thÝch cho c«ng viÖc nÕu cÇn. Cuèi cïng Ên phÝm Enter


IV-1-2 . Chän th«ng sè m¸y ®o:

Tõ thùc ®¬n  “Funtion”, chuyÓn thanh s¸ng vÒ môc “Instrument” (m¸y ®o) råi Ên phÝm Enter, mµn h×nh sÏ hiÖn lªn:


· M¸y cña chóng ta lµ m¸y SET1030R nªn mµn h×nh hiÖn lªn c¸c tham sè cho m¸y SET1030R, ta chØ cÇn chän thªm c¸c tham sè kh¸c liªn quan nh­ sau:

· V.ob: H­íng cña gãc ®øng: Cã thÓ chän “Zenith” (h­íng thiªn ®Ønh) hoÆc “Horizon” (h­íng ngang). Chän b»ng c¸c phÝm ( hoÆc ( .

· P . C . mm: H»ng sè g­¬ng ®ang dïng. Vµo sè g­¬ng qua bµn phÝm.

· Orient (®Þnh h­íng): azmut (gãc ph­¬ng vÞ)

IV-1-3. §Æt ngµy, th¸ng, n¨m:

Tõ thùc ®¬n “Function” chuyÓn thanh s¸ng xuèng “date and time” råi Ên Enter, mµn h×nh sÏ hiÖn ra:


· Date format: d¹ng ngµy th¸ng. Cã thÓ chän DDMMYY (ngµy/th¸ng/n¨m) hoÆc DDMMYY ( ngµy th¸ng n¨m) b»ng c¸c phÝm mòi tªn ( hoÆc(.

· Date(ngµy th¸ng): cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch Ên c¸c phÝm sè theo d¹ng ngµy th¸ng.

· Time (thêi gian): Thay ®æi b»ng c¸ch Ên c¸c phÝm sè thÝch hîp.

· Time ont (Thêi gian tù ®éng t¾t m¸y)

· Time stamp (thêi gian ghi vµo sè liÖu).

· Cuèi cïng Ên phÝm Enter ®Ó ghi nhí c¸c sè liÖu ®· thay ®æi l¹i.

IV-1-4 . KiÓm tra vµ thay ®æi c¸c tham sè ®äc sè liÖu:

- Tõ thùc ®¬n “Function” chuyÓn thanh s¸ng xuèng “configure reading” råi Ên Enter.


- Trong mµn h×nh nµy cã nhiÒu tham sè cho viÖc ®äc sè liÖu ®o, ta cã thÓ thay ®æi l¹i:

 + Auto pt num: Tù ®éng ®¸nh sè hiÖu ®iÓm theo gÝa trÞ t¨ng dÇn. Ta cã thÓ ®Æt l¹i sè hiÖu ®iÓm ®Çu tiªn, sau ®ã m¸y sÏ t¨ng thªm 1 sau mçi lÇn ghi mét ®iÓm ®o. Sè hiÖu ngÇm ®Þnh lµ 1000.

+ Topo view stored: D¹ng sè liÖu ®· l­u tr÷ cã thÓ xen ®­îc. Ta cã thÓ thay ®æi b»ng c¸c phÝm ( hoÆc ( theo c¸c d¹ng:


OBS : d¹ng gãc


POS : d¹ng to¹ ®é


RED : C¹nh b»ng vµ gãc


MC : C¹nh nghiªng vµ gãc

+ Combine F1/F2 : Chän ®o 1 mÆt (No) hoÆc 2 mÆt (Yes) b»ng c¸c  phÝm(,(.

+ #dist rdgs : Sè lÇn ®äc kho¶ng c¸ch : §­a vµo sè lÇn tuú ý b»ng sè

+ Offset mode : ChÕ ®é ®o bï, cã thÓ chän ®o bï c¹nh (off-D) hoÆc bï gãc (off – ang) b»ng c¸c phÝm ( vµ (
+ Code list active : Cã sö dông danh s¸ch c¸c ký hiÖu ®iÓm kh«ng (chän yes : cã, hoÆc No : kh«ng) b»ng c¸c phÝm ( vµ (.

+ Info block : cã sö dông c¸c khèi th«ng tin kh«ng, chän Yes : cã hoÆc No : kh«ng.

IV-1-5. §Æt ®¬n vÞ ®o:

· Tõ thùc ®¬n “Function” chuyÓn thanh s¸ng vÒ dßng “Unit” råi Ên Enter, mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau :


· LÇn l­ît ®­a thanh s¸ng tíi c¸c tham sè ®o kh¸c nhau råi dïng c¸c phÝm ( vµ ( ®Ó chän ®¬n vÞ:

+ Angle: ®¬n vÞ ®o gãc: Chän Degree (®é) hoÆc/Grad

+ Dist: §¬n vÞ ®o c¹nh : Chän mÐt hoÆc Feet

+ Pressure: ®¬n vÞ ¸p suÊt: Chän mét trong c¸c ®¬n vÞ: inch Hg/mmHg/Hpar.

+ Temp: ®¬n vÞ nhiÖt ®é: Chän 0C hoÆc 0F

+ Coord: d¹ng to¹ ®é: Chän NEZ hoÆc ENZ

+ Grad: ®¬n vÞ ®é dèc: Chän ®¬n vÞ % hoÆc 1:

+ Sta….ing: kiÓm tra c¸c sè liÖu tr¹m kh¸c nhau cã thÓ lµ 10 + 00 hoÆc 1 + 000 vµ 1000.

IV-2. Surv

IV-2-1. ThiÕt lËp tr¹m ®o vµ h­íng khëi ®Çu
· Tõ mµn ®o ta Ên phÝm “Surv” (F2) ®Ó vµo chÕ ®é ®o.

· Tõ thùc ®¬n cña mµn h×nh  “Survey” ta ®­a thanh s¸ng tíi “Topography” råi Ên Enter. NÕu ta ch­a thiÕt lËp tr¹m ®o th× mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau:


- Ta lÇn l­ît vµo c¸c tham sè cho tr¹m ®o nh­ sau:

 + Stn: sè hiÖu tr¹m m¸y (thÝ dô tr¹m 1)

+ Noth, East, Elev: lµ gi¸ trÞ to¹ ®é x,y,z cña tr¹m m¸y. Ta lÇn l­ît vµo c¸c gi¸ trÞ nµy. Mçi lÇn xong ta Ên Enter hoÆc phÝm ( (
+ Theo ht: Vµo chiÒu cao m¸y 

+Pressure: Vµo gi¸ trÞ ¸p suÊt ®o ë tr¹m

+ Temp: Vµo gi¸ trÞ nhiÖt ®é ®o ë tr¹m

+ Humidity: Vµo gi¸ trÞ ®é Èm ë tr¹m ®o

+ PPm: Vµo gi¸ trÞ PPm (NÕu kh«ng nhËp c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt vµo th× tra ë b¶ng tÝnh tõ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt vµ nhËp gi¸ trÞ Ppm vµo)

- Sau khi ®· vµo xong c¸c tham sè trªn ta Ên phÝm Enter , mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau:


- Vµo sè hiÖu ®iÓm khëi ®Çu ë dßng BS pt råi Ên phÝm Enter . NÕu sè hiÖu ®iÓm kh«ng cã trong bé nhí th× mµn h×nh hiÖn ra:


- Ta ph¶i chän hoÆc lµ:

  + Key in azimit ®Ó vµo gãc ph­¬ng vÞ cho ®iÓm khëi ®Çu, hoÆc

   + Key in coord ®Ó vµo to¹ ®é cho ®iÓm khëi ®Çu. 

a. ThiÕt lËp ®Þnh h­íng theo gãc ph­¬ng vÞ 

NÕu chän ®Ó vµo gãc ph­¬ng vÞ th× ®­a thanh s¸ng tíi dßng Key in azimuth råi Ên Enter, mµn h×nh hiÖn ra 


- Ta lÇn l­ît vµo gãc ph­¬ng vÞ ë dßng azimuth vµ ký hiÖu ®iÓm (cd) cho ®iÓm khëi ®Çu vµ Ên phÝm Enter :


· TiÕp theo ng¾m tíi ®iÓm khëi ®Çu vµ Ên phÝm Read 

· Còng cã thÓ ®o mµ kh«ng cÇn ®Þnh h­íng cho tr¹m ®o b»ng c¸ch Ên phÝm Enter ë mµn h×nh ®­a ®iÓm khëi ®Çu vµo mµ kh«ng cÇn vµo sè hiÖu ®iÓm. Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó kiÓm tra ®iÓm nµo ®ã  hoÆc dïng ®Ó h­íng dÊn ®o.

b. ThiÕt lËp ®Þnh h­íng theo to¹ ®é 

§­a thanh s¸ng tíi dßng Key in coord , mµn h×nh hiÖn ra 


Ta lÇn l­ît vµo c¸c gi¸ trÞ to¹ ®é NEZ 

Ng¾m vÒ ®iÓm ®Þnh h­íng råi Ên phÝm Enter


Ên phÝm READ ®o tíi ®iÓm ®Þnh h­íng .

C¸c b¹n chó ý nÕu to¹ ®é ®iÓm ®Þnh h­íng hay to¹ ®é tr¹m m¸y nhËp sai th× khi ®o m¸y sÏ b¸o lçi vµ yªu cÇu b¹n ph¶i kiÓm tra l¹i c«ng viÖc ®Þnh h­íng cña m×nh.

IV-2-2. §o chi tiÕt 

· Tr­íc khi b¾t ®Çu ®o chi tiÕt  ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn b­íc “thiÕt lËp tr¹m ®o” nh­ ë phÇn 2 ë trªn.

· Tõ mµn h×nh ®o tíi ®iÓm khëi ®Çu ta ng¾m tíi ®iÓm khëi ®Çu vµ Ên phÝm Read 

®Ó ®äc  gi¸ trÞ ®o c¹nh vµ gãc tíi ®iÓm khëi ®Çu.

· NÕu Ên phÝm Angle th× chØ ®äc gi¸ trÞ gãc ®Þnh h­íng tíi ®iÓm khëi ®Çu.

· Ên phÝm Enter ®Ó ghi nhËn gi¸ trÞ ®o. Mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau: 


· Mµn h×nh hiÓn thÞ tr¹m m¸y, tr¹m khëi ®Çu, gãc ngang vµ gãc ®øng.

·  Ng¾m tíi ®iÓm g­¬ng  cÇn ®o ®Çu tiªn vµ Ên phÝm “Read”:, mµn h×nh cho ta c¸c gi¸ trÞ nh­ sau:


Vµo c¸c gi¸ trÞ cÇn thiÕt nh­ sau : 

Code: Ký hiÖu ®iÓm

Pt: Sè hiÖu ®iÓm g­¬ng thø nhÊt. NÕu kh«ng vµo sè míi th× m¸y sÏ tù ®éng ®¸nh sè tõ 1000, vµ t¨ng lªn 1 sau mçi lÇn ®o vµ Ên phÝm Read.

Target ht: ChiÒu cao g­¬ng

Mçi lÇn vµo mét gi¸ trÞ th× Ên phÝm Enter.

· Ng¾m sang ®iÓm tiÕp theo vµ l¹i Ên phÝm Read vµo c¸c gi¸ trÞ code, pt, target ht (nÕu cÇn thiÕt) nh­ trªn; cuèi cïng Ên phÝm Enter.

· LÇn l­ît ®o hÕt c¸c ®iÓm liªn quan ®Õn tr¹m m¸y.

· Trong viÖc ®o ®­êng chuyÒn  hay ®o chi tiÕt, ta ph¶i chuyÓn m¸y tíi tr¹m tiÕp theo. Trong tr­êng hîp nµy ta ph¶i ng¾m tíi ®iÓm tr¹m m¸y  tr­íc ®ã vµ coi ®ã lµ ®iÓm khëi ®Çu cña tr¹m m¸y míi nh­ sau:

+ ThÝ dô khi chuyÓn m¸y tíi tr¹m m¸y thø 2 vµ l¾p ®Æt xong

+ Tõ mµn h×nh “take reading” nh­ ë trªn ta vµo sè hiÖu tr¹m m¸y thø 2 råi Ên Enter.


+ Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ gi¸ trÞ to¹ ®é cña ®iÓm thø hai, nÕu c¸c gi¸ trÞ nµy ®· ®­îc ghi trong bé nhí, nÕu kh«ng cã mµn sÏ hiÖn ra ®Ó ta vµo trùc tiÕp tõ bµn phÝm nh­ phÇn thiÕt lËp tr¹m ®o ë trªn.


+ vµo chiÒu cao m¸y vµ Ên Enter


+ Ng¾m vÒ phÝa tr¹m mÊy thø nhÊt vµ vµo sè hiÖu tr¹m m¸y thø nhÊt ( thÝ dô 001) rèi Ên phÝm Enter.

+ Ên phÝm Read (F1) ®Ó ®o tíi ®iÓm khëi ®Çu (tr¹m m¸y thø nhÊt).



+ LÇn l­ît ng¾m tíi c¸c ®iÓm g­¬ng cÇn ®o  tõ tr¹m m¸y thø hai, mçi lÇn ng¾m vµ ®o (Ên phÝm Read (F1) xong ta lÇn l­ît vµo c¸c gi¸ trÞ code (ký hiÖu ®iÓm) pt (sè hiÖu ®iÓm nÕu cÇn), chiÒu cao g­¬ng vµ Ên phÝm Enter


+ Cuèi cïng chuyÓn m¸y sang ®iÓm kh¸c vµ còng lµm nh­ trªn.

IV-2-3. §o bï
§o bï lµ ph­¬ng ph¸p ®o gi¸n tiÕp tíi ®iÓm kh«ng ®Æt g­¬ng ®­îc nh­ t©m cña c©y, gãc nhµ. Vv… trong tr­êng hîp nµy ta ®Æt g­¬ng ë c¹nh ®iÓm cÇn ®o (nh­ c¹nh c©y ngang b»ng víi t©m c©y vµ ®o tíi g­¬ng. Sau ®ã vµo kho¶ng c¸ch bï) “tõ g­¬ng t¬Ý t©m c©y” hoÆc gãc hîp bëi tõ m¸y tíi g­¬ng vµ tõ m¸y tíi t©m c©y, m¸y sÏ tÝnh kho¶ng c¸ch tõ m¸y tíi t©m c©y.

 C¸ch ®o nh­ sau, trªn mµn h×nh ®o chi tiÕt : 


Ta Ên phÝm OFS (F2) ®Ó chän chÕ ®é ®o bï:

§Õn ®©y, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh­ sau 


Trong ®ã, cã ba lo¹i chÕ ®é ®o bï lµ ®o bï gãc (F1-OFS), bï mét kho¶ng c¸ch (F2 - OFS-D) vµ bï hai kho¶ng c¸ch (F3 – OS-2D). Th«ng th­êng dÔ thùc hiÖn nhÊt vµ còng hay sö dông nhÊt lµ chÕ ®é ®o bï gãc.

a . §o bï gãc 


Cod

Thao t¸c nµy gåm hai b­íc, ®Çu tiªn lµ ®o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o bï ®Õn m¸y. Sau ®ã, quay m¸y vµo ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh ®Ó cã ®­îc gãc ®Õn ®iÓm cÇn ®o. Nh­ vËy, ta sÏ cã ®­îc gãc vµ kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn ®iÓm cÇn ®o. §é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p nµy phô thuéc vµo vÊn ®Ò b¹n chän ®iÓm göi chÝnh x¸c ®Ó cã ®­îc kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o bï ®Õn m¸y sao cho ®óng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cÇn ®o ®Õn m¸y.

TiÕp tôc tõ trang mµn h×nh trªn, ng¾m ®Õn ®iÓm ®o bï vµ Ên phÝm F1-OFS, gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn ®iÓm ®o bï sÏ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh nh­ sau :


TiÕp tôc nhÊn phÝm ENTER ®Ó chÊp nhËn, b©y giê mµn h×nh hiÓn thÞ nh­ sau 


Quay m¸y ng¾m vÒ ®iÓm cÇn ®o vµ Ên phÝm F1-READ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ngang ®Õn ®iÓm cÇn ®o. 


NhËp m· ®iÓm nÕu cÇn thiÕt vµ nhÊn phÝm ENTER ®Ó x¸c nhËn ®iÓm ®o ®­îc.

· Trong hai tr­êng hîp ®o bï cßn l¹i, nguyªn lý cô thÓ nh­ sau :

b. §o bï mét kho¶ng c¸ch

Víi tr­êng hîp nµy, ®iÓm cÇn ®o bï cña b¹n ph¶i chän sÏ cÇn tho¶ m·n yªu cÇu nã ph¶i lµ ®Ønh vu«ng cña c¸c tam gi¸c vu«ng ®­îc t¹o thµnh bëi ba ®iÓm t©m m¸y, ®iÓm cÇn ®o vµ ®iÓm ®o bï hoÆc nã ph¶i n»m trªn ®­êng th¼ng nèi t©m m¸y vµ ®iÓm cÇn ®o. §ång thêi, cÇn ph¶i biÕt kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o bï ®Õn ®iÓm cÇn ®o. Khi nhËp d÷ liÖu cho m¸y b¹n cÇn cho biÕt c¸c th«ng tin sau :

+ Ofs dist : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o bï ®Õn ®iÓm cÇn ®o.
+ Dirn to prism : VÞ trÝ cña ®iÓm ®o bï trªn h­íng ng¾m, bªn tr¸i (() hay bªn ph¶i (() hoÆc nÕu ®iÓm ®o bï n»m trªn h­íng ng¾m th× lµ tr­íc ®iÓm cÇn ®o (() hay sau ®iÓm cÇn ®o (( ).

Tõ trang mµn h×nh ®o bï, ng¾m ®Õn g­¬ng t¹i ®iÓm ®o bï vµ Ên phÝm F2 – OFS-D ®Ó ®o c¸c gi¸ trÞ gãc vµ kho¶ng c¸ch. Sau ®ã nhËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin trªn.


Sau khi nhËp xong, Ên phÝm ENTER ®Ó x¸c nhËn. Ch­¬ng tr×nh trong m¸y sÏ tù ®éng tÝnh to¸n ra ®iÓm cÇn ®o dùa trªn c¸c th«ng tin trªn. D÷ liÖu tÝnh sÏ ®­îc l­u trong m¸y nh­ mét kÕt qu¶ ®o gãc c¹nh th«ng th­êng.

c. §o bï hai kho¶ng c¸ch

B¹n chØ nªn sö dông chÕ ®é nµy khi cã g­¬ng kÐp ®Æc chñng cña SOKKIA v× nÕu sö dông g­¬ng ®¬n th«ng th­êng nã sÏ phøc t¹p khi tiÕn hµnh mµ ®é chÝnh x¸c l¹i kh«ng cao. Nguyªn lý ®o cña nã lµ x¸c ®Þnh hai ®iÓm g­¬ng ®Ó cho hai ®iÓm ®o bï vµ ®iÓm cÇn ®o th¼ng hµng, x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm ®o bï ®Õn ®iÓm cÇn ®o (®iÓm ®o bï nµy lµ ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i). Sau ®ã tiÕn hµnh ®o hai ®iÓm ®o bï, ch­¬ng tr×nh sÏ tÝnh ®­îc ®iÓm cÇn ®o (dùa theo nguyªn lý lËp ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng). V× kh¶ n¨ng th«ng dông cña nã thÊp nªn chóng t«i xin phÐp chØ giíi thiÖu qua, nÕu b¹n muèn cã thÓ liªn l¹c víi chóng t«i ®Ó h­íng dÉn thªm qua c¸c sè ®iÖn tho¹i 04.7752.462, 0913095022, 0912462007 hoÆc ®Þa chØ tung132@hotmail.com,dungtd42@gmail.com.

IV-2-4. §o giao héi nghÞch

- §o giao héi nghÞch lµ ph­¬ng ph¸p ®o ®Ó tÝnh to¹ ®é cña tr¹m m¸y khi ®· biÕt to¹ ®é cña hai hoÆc nhiÒu ®iÓm kh¸c. C¸ch vµo to¹ ®é c¸c ®iÓm ®· biÕt xem phÇn nhËp to¹ ®é c¸c ®iÓm ®· biÕt

C¸ch ®o nh­ sau:

- Tõ mµn h×nh  Surv ( F2 cña mµn h×nh ®o ghi) ta ®­a thanh s¸ng tíi dßng “Resection” råi Ên Enter ta ®­îc mµn h×nh:


LÇn l­ît nhËp c¸c sè liÖu cho mµn h×nh trªn nh­ sau:

Stn: Sè hiÖu tr¹m m¸y cÇn tÝnh giao héi

Theo ht: ChiÒu cao m¸y

Cd: ký hiÖu ®iÓm tr¹m m¸y

NÕu cÇn, m¸y sÏ nh¾c b¹n nhËp gi¸ trÞ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt.

- Sau ®ã tiÕn hµnh ®o ®Õn c¸c ®iÓm to¹ ®é gèc ®· biÕt, b¹n ph¶i ®o tèi thiÓu lµ hai ®iÓm. Sau khi kÕt thóc ®o c¸c ®iÓm trªn, tiÕn hµnh chän mét trong ba tïy chän hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. 


NÕu míi ®o ®­îc mét ®iÓm, b¹n ph¶i chän Collect more sets ®Ó tiÕp tôc ®o. Khi ®· cã ®ñ c¸c ®iÓm cÇn ®o, b¹n cã thÓ chän Calculate resection ®Ó tÝnh giao héi. Sau khi b¹n chän chøc n¨ng nµy, ch­¬ng tr×nh sÏ tÝnh vµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh nh­ sau 


· Muèn ®o lÇn tiÕp theo th× chuyÓn thanh s¸ng vÒ dßng “Collect more sets” råi Ên Enter

· Ên phÝm Esc ®Ó trë vÒ mµn h×nh ®o (Surv)

· Muèn xem c¸c sè liÖu ®o tíi c¸c ®iÓm, tr­íc khi tÝnh to¸n giao héi nghÞch, ta cã thÓ ®­a thanh s¸ng vÒ dßng “Review existing set” råi Ên Enter. NÕu trong vßng ®o bÞ sai, hoÆc sai sè qu¸ lín th× ë dßng ®Çu cña mµn h×nh cã dÊu “*” nh­ h×nh sau ®©y : 

IV-2-5. §o ®­êng chuyÒn
Trong viÖc ®o ®­êng chuyÒn, ta cÇn ph¶i lµm c¸c viÖc sau ®©y:

· NhËp to¹ ®é cña c¸c ®iÓm ®· biÕt

· NhËp c¸c m· ®iÓm (ký hiÖu ®iÓm)

· NhËp gãc ph­¬ng vÞ vµ kho¶ng c¸ch cho c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng ®· biÕt

· NhËp c¸c sè hiÖu ®iÓm ®­êng chuyÒn cÇn ®o

· §Æt c¸c tham sè ®o

· §Æt l¹i c¸c tham sè ®äc

· B×nh sai ®­êng chuyÒn

a. NhËp to¹ ®é c¸c ®iÓm ®· biÕt

- Tõ mµn h×nh ®o ghi Ên phÝm “Survey” (F2). Mµn h×nh ®o hiÖn ra nh­ sau:


 Dïng phÝm ( vµ ( ®Ó dÞch chuyÓn thanh s¸ng vÒ dßng “Keyboard” råi Ên phÝm “Enter”:

- TiÕp tôc dïng c¸c phÝm ( vµ ( ®Ó ®­a thanh s¸ng vÒ dßng “Key in coords” råi Ên phÝm Enter, ta cã mµn h×nh nh­ sau:


LÇn l­ît nhËp c¸c to¹ ®é cña c¸c ®iÓm nh­ sau:

Pt: Sè hiÖu ®iÓm. Sè hiÖu ®iÓm sÏ tù ®éng ®¸nh sè theo thø tù t¨ng dÇn mçi khi nhËp xong mét ®iÓm.

North: Gi¸ trÞ to¹ ®é x

East: Gi¸ trÞ to¹ ®é y

Elev: Gi¸ trÞ to¹ ®é z

Cd: M· ®iÓm (ký hiÖu ®iÓm)

· Sau khi nhËp xong c¸c sè liÖu trªn Ên phÝm OK (F4) mµ h×nh sÏ trë l¹i mµn h×nh ban ®Çu ®Ó nhËp sè liÖu  cho ®iÓm thø 2 .v.v.

· NÕu c¸c ®iÓm ®· biÕt chØ cã gãc ph­¬ng vÞ hoÆc gãc ph­¬ng vÞ vµ c¹nh th× cã thÓ nhËp vµo thªo c¸ch sau:

Tõ mµn h×nh Keyboard input ta ®­a thanh s¸ng vÒ dßng “Key in azimuth” (nhËp gãc ph­¬ng vÞ) hoÆc “Keyboard in azimuth & dist” (nhËp gãc ph­¬ng vÞ vµ c¹nh).

ThÝ dô muèn nhËp ph­¬ng vÞ vµ c¹nh ta dông phÝm ( ®Ó ®­a thanh s¸ng vÒ “Key in azimuth & dist” råi Ên Enter ta  cã mµn h×nh sau:


- LÇn l­ît nhËp c¸c sè liÖu sau:

+ From: Tõ ®iÓm

+ Topt: ®Õn ®iÓm

+ Azmth: gãc ph­¬ng vÞ gi÷a hai ®iÓm

+ H.dist: kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm 

+ Cd: M· ®iÓm

- Cuèi cïng Ên phÝm Enter ®Ó l­u tr÷ l¹i, mµn h×nh ban ®Çu ®Ó nhËp c¸c sè liÖu tiÕp theo.

b. §o ®­êng chuyÒn

- Tõ mµn h×nh “Survey” ë trªn dÞch chuyÓn thanh s¸ng b»ng phÝm ( xuèng dßng “set collection” råi Ên phÝm “Enter”, mµn h×nh sau ®©y sÏ hiÖn ra:


- Ên phÝm “Option” (F1) ®Ó ®Æt c¸c tham sè cho viÖc ®o ®­êng chuyÒn


- Tuú theo yªu cÇu mµ ®Æt l¹i c¸c tham sè nh­ sau:

+ Method (ph­¬ng ph¸p ®o): cã hai lùa chän

* Direct (trùc tiÕp): ®o trùc tiÕp, tøc lµ tõ 1 tr¹m m¸y, ®Þnh h­íng ®o tíi nhiÒu ®iÓm.

* Repeat (®o lÆp): ng¾m 1 gãc t¹o bëi 2 ®iÓm tõ nhiÒu ®Þnh h­íng     kh¸c nhau:

  (* c¸ch lùa chän b»ng c¸c phÝm ( hoÆc ()

+ Number of H sets: (sè lÇn ®o gãc). ThÝ dô ®o 1 mÆt mµ sè lÇn ®o ®Æt lµ 3 th× ph¶i ®o 3 lÇn, nÕu ®o 2 mÆt th× ph¶i ®o 6 lÇn.

+ # dist rdgs: Sè lÇn ®o c¹nh (cã thÓ tõ 1-9)

+Face order: thø tù ®o ®¶o èng kÝnh

+Obs order: Thø tù ®o tíi c¸c ®iÓm 123… hoÆc 321…

+Return sight: ng¾m l¹i ®iÓm ®Çu khi  ®· ng¾m hÕt c¸c ®iÓm: chän yes/No.

+Pre – enter point: (nhËp tr­íc sè hiÖu ®iÓm cÇn ®o: nÕu ®Æt yes: m¸y sÏ b¸o ta nhËp tr­íc sè hiÖu cÇn ®o; nÕu ®Æt No: m¸y kh«ng b¸o)

- Ên phÝm Enter ®Ó ghi l¹i c¸c tham sè võa ®Æt. Mµn h×nh trë l¹i mµn h×nh tr­íc ®Ó ta nhËp sè hiÖu tr¹m m¸y, tr¹m khëi ®Çu:


· LÇn l­ît vµo c¸c sè hiÖu tr¹m m¸y vµ tr¹m khëi ®Çu nh­ môc II/2: ThiÕt lËp tr¹m ®o.

· TiÕp theo mµn h×nh sÏ hiÖn ra ®Ó ta  nhËp tr­íc toµn bé c¸c sè hiÖu ®iÓm ®­êng chuyÒn cÇn ®o:


· Mçi lÇn nhËp mét sè hiÖu ®iÓm xong ta Ên phÝm Enter. Khi nhËp xong toµn bé danh s¸ch c¸c ®iÓm vµo, Ên phÝm Enter , mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau ®Ó ta b¾t ®Çu ®o


+ Dßng “Take F1” nghÜa lµ b¾t ®Çu ®o tõ mÆt tr­íc (nÕu trong cÊu h×nh m¸y ta ®Æt ®o 2 mÆt).

+ Stn pt: Lµ ®iÓm kh¬Ø ®Çu

+ Bs pt: ®iÓm khëi ®Çu

+ To pt: ®o tíi ®iÓm (lóc nµy lµ ®iÓm ®Çu tiªn)

+ H.ob, V.ob lµ gãc ngang, gãc ®øng ®o tíi ®iÓm ng¾m.

- Ng¾m tíi ®iÓm thø nhÊt vµ Ên phÝm Angle (F2) nÕu chØ cÇn ®o vµ lÊy gi¸ trÞ gãc:


· Vµo c¸c tham sè nh­ kÝ hiÖu ®iÓm  (code) vµ chiÒu cao g­¬ng (target ht), sau ®ã Ên phÝm Enter ®Ó ghi nhËn c¸c gi¸ trÞ trªn mµn h×nh

· NÕu muèn ®o c¹nh ®Õn ®iÓm ®Þnh h­íng th× ng¾m tíi g­¬ng vµ Ên phÝm READ:

· TiÕp tôc vµo c¸c sè liÖu nh­:  Cd: kÝ hiÖu ®iÓm, target ht: chiÒu cao g­¬ng vµ Ên phÝm OK (F4), mµn h×nh sÏ nh¾c ta lÇn l­ît ®o tíi c¸c ®iÓm ®· nhËp vµo tõ tr­íc.

· Mçi lÇn ®o xong mét ®iÓm ®Òu ph¶i vµo kÝ hiÖu ®iÓm ®ã vµ chiÒu cao g­¬ng vµ Ên OK (F4). Sau khi ®o xong ®iÓm cuèi cïng mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau:


- §¶o èng kÝnh sang mÆt tr¸i vµ tiÕp tôc ®o theo thø tù  ®· ®Æt trong phÇn tham sè ë trªn:


- Mçi lÇn ®o xong còng nhËp c¸c kÝ hiÖu ®iÓm (cd), chiÒu cao g­¬ng (Target ht) nh­ trªn vµ Ên phÝm Enter . Cuèi cïng mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau:


Trong mµn h×nh nµy cã 3 lùa chän nh­ sau:

Change station: ChuyÓn tr¹m m¸y

Collect more sets: §o thªm c¸c nhãm ®iÓm kh¸c

Review existing sets: xem c¸c sè liÖu trong c¸c nhãm  ®· ®o

· Muèn chän mét chøc nµo th× ®­a thanh s¸ng vÒ chøc n¨ng ®ã vµ Ên ENTER

· NÕu chän môc chuyÓn tr¹m m¸y th× mµn h×nh sÏ chuyÓn vÒ mµn h×nh thiÕt lËp tr¹m ®o, ta ph¶i nhËp sè hiÖu tram m¸y, ®iÓm khëi ®Çu, c¸c ®iÓm trong nhãm ®o chi tiÕt vµ ®o nh­ trªn nh­ ë trªn.

· NÕu chän ®o thªm c¸c nhãm ®iÓm kh¸c th× mµn h×nh sÏ hiÖn ra ®Ó ta nhËp c¸c nhãm ®iÓm míi vµ còng tiÕn hµnh ®o nh­ trªn.

· NÕu chän xem c¸c sè liÖu trong nhãm th× xem ®­îc sè liÖu cña tõng ®iÓm trong mét nhãm nµo ®ã.

IV-2-6. B×nh sai ®­êng chuyÒn
· C¸c sè liÖu ®· ®o ®­îc trong  c¸c nhãm hoÆc trong viÖc ®o chi tiÕt cã thÓ b×nh  sai s¬ bé tõ trong m¸y. Nãi chung c¸c ®iÓm cã thÓ b×nh sai lµ c¸c ®iÓm tr¹m m¸y , v× vËy b×nh sai th«ng th­êng nªn thùc hiÖn cho viÖc ®o ®­êng chuyÒn.

Tõ mµn h×nh Surv (F2) ta ®­a thanh s¸ng vÒ chøc n¨ng Traverse adjustment råi Ên phÝm ENTER ta cã mµn h×nh


- LÇn l­ît vµo tÊt c¶ c¸c ®iÓm tr¹m m¸y cña mét m¹ng l­íi ®· ®o cÇn b×nh sai




- NhÊn phÝm Enter, m¸y sÏ lËp mét danh s¸ch c¸c ®iÓm vµ cho mµn h×nh nh­ sau


Nguyªn t¾c cña viÖc lËp ra tuyÕn trªn lµ dùa trªn c¸c d÷ liÖu thu thËp ®­îc trong m¸y ®­îc l­u ë trong hai phÇn Topo hoÆc Set Collection, m¸y sÏ ph©n tÝch vµ t×m ra tuyÕn ®­êng chuyÒn. Nã sÏ dõng l¹i ë mét ®iÓm khi ph¸t hiÖn c¸c tiªu chuÈn sau :

· Kh«ng cßn ®iÓm ®o ng¾m nµo däc theo tuyÕn.

· Cã nhiÒu h¬n mét ®iÓm ®­îc ®Þnh h­íng vÒ mét ®iÓm trªn tuyÕn (®©y chÝnh lµ c¸c ®iÓm ®Çu tiªn trªn tuyÕn nh¸nh vµ ®iÓm ®­îc ®Þnh h­íng vÒ chÝnh lµ ®iÓm nót, ®©y còng cã thÓ chØ lµ mét nh¸nh phô vµ tuyÕn chÝnh). B¹n ph¶i chän tuyÕn cÇn b×nh sai b»ng c¸ch chØ ®Þnh ®iÓm tiÕp theo trªn tuyÕn.

· Ph¸t hiÖn cã tr¹m ®o ®Æt t¹i to¹ ®é ®iÓm gèc. §©y cã thÓ lµ ®iÓm khÐp to¹ ®é vµ ph­¬ng vÞ cña l­íi.

· Mét trÞ ®o ®Õn mét ®iÓm cã gi¸ trÞ vÞ trÝ to¹ ®é gÇn s¸t víi ®iÓm to¹ ®é ®· biÕt l­u trong m¸y. §©y cã thÓ lµ ®iÓm khÐp to¹ ®é cña l­íi.

· Ph¸t hiÖn ra mét ®iÓm khÐp vßng vÒ ®iÓm ®Çu tiªn cña tuyÕn. §©y lµ tr­êng hîp tuyÕn ®­êng chuyÒn cã d¹ng vßng.

· Sè ®iÓm trªn tuyÕn v­ît qu¸ sè ®iÓm tèi ®a (200) mµ M¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã thÓ tÝnh to¸n b×nh sai ®­îc.

Sau khi x¸c nhËn tuyÕn xong, ch­¬ng tr×nh trong m¸y toµn ®¹c sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh yªu cÇu b¹n cho biÕt chi tiÕt vÒ c¸c gãc ph­¬ng vÞ më tuyÕn vµ khÐp tuyÕn. Mµn h×nh nh­ sau :


Cã mét sè l­u ý vÒ c«ng viÖc nµy nh­ sau :

· C¶ hai gi¸ trÞ gãc ph­¬ng vÞ më tuyÕn BS vµ khÐp tuyÕn FS ®Òu cã thÓ kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh. Tuy nhiªn khi b¹n kh«ng nhËp c¶ hai gi¸ trÞ trªn, viÖc tÝnh kiÓm tra sai sè khÐp gãc sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Vµ nh­ vËy nã sÏ kh«ng thÓ tiÕn hµnh b×nh sai gãc ®­îc.

· B¹n cã thÓ nhËp gi¸ trÞ gãc ph­¬ng vÞ trùc tiÕp hoÆc nhËp qua tªn c¸c ®iÓm gèc t¹o nªn gãc ph­¬ng vÞ ®ã. Ch­¬ng tr×nh trong m¸y sÏ tù ®éng tÝnh gãc ph­¬ng vÞ cho b¹n.

· B¹n cã thÓ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh gãc ph­¬ng vÞ khÐp tuyÕn trõ tr­êng hîp kh«ng cã gãc ph­¬ng vÞ më tuyÕn.

B×nh sai s¬ bé

- Sau khi ®· tiªn hµnh xong c¸c thñ tôc sau, nÕu chÊp nhËn th× Ên phÝm Enter ®Ó ®¸nh gi¸ s¬ bé. Ta ®­îc mµn h×nh:


+ Traverse precisions lµ c¸c sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi khÐp tuyÕn ®­êng chuyÒn.

+ Ang: Sai sè khÐp gãc

+ Dist: Sai sè khÐp c¹nh

+ Precision: ®é chÝnh x¸c cña ®­êng chuyÒn

+ North, East, Elev: sai vÒ to¹ ®é

+ Ên phÝm Store (F3) ®Ó ghi nhí l¹i.

B×nh sai ®­êng chuyÒn

Sau khi tiÕn hµnh b×nh sai s¬ bé, mµn h×nh hiÓn thÞ nh­ sau 


Tr­íc khi b¾t ®Çu b×nh sai, Ên phÝm F2-OPTION ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p b×nh sai to¹ ®é, gãc vµ cao ®é.


Sö dông c¸c phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm ®Ó lùa chän, trong ®ã :

· Method : Ph­¬ng ph¸p b×nh sai to¹ ®é Compass hay Transit.

· Angular : Chän BS gãcWeighted, Linear hoÆc None.

· Elev : Chän BS cao ®é Weighted, Linear hoÆc None.

· Report angle adjust : Chän Yes hoÆc No ®Ó lùa chän mµn h×nh cã cËp nhËt c¸c sai sè khÐp vµ ®é chÝnh x¸c chi tiÕt cña tuyÕn ®­êng chuyÒn sau khi qu¸ tr×nh b×nh sai gãc vµ tr­íc khi qu¸ tr×nh b×nh sai to¹ ®é. 

Sau ®ã, Ên phÝm ENTER ®Ó x¸c nhËn c¸c tuú chän b×nh sai. TiÕp tôc Ên phÝm F1 – ADJUST ®Ó tiÕn hµnh b×nh sai ®Çy ®ñ l­íi ®­êng chuyÒn. KÕt qu¶ sÏ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh vµ b¹n cã thÓ l­u vµo m¸y b»ng c¸ch Ên phÝm F3-STORE.

IV-3 . COGO

IV-3-1. C¾m ®iÓm ngoµi thùc ®Þa

- Tõ mµn h×nh ®o ghi Ên phÝm COGO ta cã mµn h×nh sau ®©y:


- §­a thanh s¸ng vÒ dßng Set out coords råi Ên Enter:

- LÇn l­ît nhËp sè hiÖu tr¹m m¸y (Stn) vµ tr¹m khëi ®Çu (Bs) ®Ó ®Þnh h­íng (chó ý lµ to¹ ®é cña c¸c ®iÓm nµy ph¶i nhËp tr­íc vµo m¸y b»ng chøc n¨ng nhËp to¹ ®é. Sau ®ã Ên phÝm Enter ®Ó vµo mµn h×nh ®o:


· Ng¾m tíi ®iÓm ®Þnh h­íng vµ Ên phÝm Read

· Vµo gi¸ trÞ chiÒu cao g­¬ng (Target ht) råi Ên phÝm Enter , mµn h×nh sÏ nh¾c ta nhËp c¸c ®iÓm to¹ ®é ®Ó c¾m ®iÓm vµo:


- C¸c ®iÓm nµy nÕu ®· vµo to¹ ®é tõ tr­íc th× m¸y sÏ nhËn, nÕu ch­a cã th× m¸y sÏ hiÖn lªn mµn h×nh ®Ó ta nhËp sè liÖu vµo. Sau cïng Ên phÝm Enter ®Ó b¾t ®Çu c¾m ®iÓm theo mµn h×nh sau:


- Tõ danh s¸ch c¸c ®iÓm, ®­a thanh s¸ng vÒ mét ®iÓm bÊt kú nµo ®ã »ng c¸c phÝm mòi tªn ((() råi ¸n phÝm Enter


- Ng¾m tíi g­¬ng råi Ên phÝm Read, mµn h×nh sÏ hiÖn ra nh­ sau :


- §Ó xem ®Çy ®ñ néi dung cña trang mµn h×nh nµy, Ên phÝm mòi tªn sang ph¶i. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh­ sau :


- Aim H vµ H.obs t­¬ng ®­¬ng nhau (gãc ®Þnh h­íng)

- Aim V vµ V.obs t­¬ng ®­¬ng nhau (gãc ®øng ®Ó tÝnh ®é cao cña ®iÓm)

- S.dist b»ng nhau

- Muèn kiÓm tra l¹i c¸c gi¸ trÞ th× ta Ên phÝm FNC vµ phÝm Read, sau ®ã cã thÓ h­íng cho ng­êi cÇm g­¬ng ®i theo h­íng trªn mµn h×nh. Mét sè kÝ hiÖu trªn mµn h×nh nh­ sau:

+ Left: DÞch sang bªn tr¸i

+ Right: DÞch sang bªn ph¶i

+ In: TiÕn l¹i phÝa m¸y

+ Out: Lïi ra ngoµi tõ m¸y

+ Fill: N©ng cao g­¬ng lªn

+ Cut: H¹ g­¬ng xuèng

Thay ®æi c¸c tham sè cña m¸y

C¸c tham sè cña m¸y cã thÓ thay ®æi l¹i tuú theo nhu cÇu ®o vµ yªu cÇu cña tõng ng­êi sö dông. Trong m¸y cã c¸c tham sè sau ®©y cã thÓ thay ®æi ®­îc. C¸c tham sè khi ®· thay ®æi sÏ ®­îc l­u tr÷ trong m¸y cho ®Õn khi thay ®æi l¹i:

	STT
	Tham sè
	Lùa chän

	1
	Distance mode

ChÕ ®é ®o c¹nh
	Slope distance (K.c nghiªng)

Horizontal distance (K.c ngang)

Heiht difference (chªnh cao)

	2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Horizontal angle format

Vertical angle format

H­íng bµn ®é ®øng

Distance measurement mode

ChÕ ®é ®o c¹nh

Distance measurement mode

ChÕ ®é ®o c¹nh

Reflector type

KiÓu g­¬ng

Prism constant (H»ng sè g­¬ng)

Tilt correction

C¶i chÝnh ®é nghiªng trôc

Collimation

C¶i chÝnh sai sè gãc

H circle indexing

Khëi ®éng bµn ®é ngang

V circle indexing

Khëi ®éng F

Reticle illumation
	Right (ph¶i)

Left (tr¸i)

Zenith 0 (Thiªn ®Ønh =0)

Horizontal 0(H­íng ngang =0)

Fine (tinh)

Rapid (LÆp)

Tracking (nhanh)

Repeat (lÆp)

Single (®¬n)

Prism (G­¬ng kÝnh)

Sheet (G­¬ng giÊy)

-99 to 99 mm (Tõ –99 ®Õn 99mm)

H&V angle (Gãc ngang vµ ®øng)

No correction (kh«ng hiÖu chØnh)

Vertical angle (Gãc ®øng)

Yes (Cã hiÖu chØnh)

No (Kh«ng)

Auto:Rotale opper part (Quay th©n m¸y)

Manual: 0 at power on (ChØ 0 khi më m¸y)

Auto: Tranzit telescope (Quay èng kÝnh)

Manual: Observe face 1, face 2 measurement (§o mÆt 1 vµ 2)

Bright (S¸ng)

Dim (Mê)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Trụ sở chính: Số 29/31/273, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng dịch vụ service: Số 73, Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

ĐT: 04.6652.3911/ 04.6652.9311

DĐ-ZALO : 0989.423.267/ 0924.342.286

Website: http://anphatsurvey.com
Facebook: https://www.facebook.com/Anphatsurvey
Skype: anphatsurvey@gmail.com
P . C . mm�
�
30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
3PPM�
REM�
MLM�
S-O�
�






Angle�
Degrees�
�
Dist�
Feet�
�
Pressure�
Inch Hg�
�
Temp�
Farenht�
�
Coord�
N-E-Elev�
�
Grade�
%�
�
Sta..ing�
10+00�
�
�
�
�
�
�









Auto pt num�
1000�
�
Topo view stored�
OBS�
�
Combine F1/F2�
No�
�
# dist rdgs�
1�
�
Offset mode�
OFS�
�
Code list active�
Yes�
�
Info blocks�
0 (�
�
�
�
�
�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
3500 38’ 10”�
�
V.obs�
1120 21’ 20”�
�
S.dist�
< Null >�
�
20SET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�






P . C . mm�
�
30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
1REC�
M.DISP�
CNFG�
READN�
�






P . C . mm�
�
-30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
3PPM�
REM�
MLM�
S-O�
�






Feb-13-2002�
14 : 24 :17�
�
�
�
�
�
�
Job�
�
�
�
�
Stn�
�
�
�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
�
�
Free recs�
�
�
FUNC�
SURV�
COGO�
ROAD�
�






P . C . mm�
�
-30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
20SET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�






Distance mode�
S.Dist�
�
H.obs �
�
�
�
�
V.obs�
�
�
�
�
Meas mode�
�
Fine�
�
Meas repeat�
No�
�
Reflector type�
Prism�
�
P . C mm�
-30 (�
�
OPTIS�
�
�
�
�






Pressure�
�
1013.0�
�
Temperature�
�
�
15.00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Pressure�
�
1013.0�
�
Temperature�
�
�
15.00�
�
Humidity�
�
�
0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









Tilt crn�
No�
�
Collimation crn�
Yes�
�
H   indexing�
Auto�
�
V   indexing�
Auto�
�
Recticle�
Bright�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIS�
�
�
�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
< Null >�
�
20SET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�









G­¬ng





Aiming�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Signal               ( ( ( (  ( ( ( (*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
READ�
BEEP�
�
�
�






Stn�
�
North�
<Null>�
�
East�
<Null>�
�
Elev�
<Null>�
�
Theo ht�
<Null>�
�
Target ht�
<Null>�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
00 00’ 00”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
< Null >�
�
20SET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�






Tilt angle�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
DIGIT�
�
�
�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
< Null >�
�
1REC�
PPM�
CNFG�
READ�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
< Null >�
�
20SET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�






02 - Jan - 2002�
11:33:26�
�
�
�
�
�
Job�
�
TEST1�
�
Stn�
�
0001�
�
BS pt�
0002�
�
�
�
             (3�
�
Free  recs�
             1031�
�
1FUNC�
SURV�
COGO�
ROAD�
�






P . C . mm�
-30�
�
ppm�
�
0�
�
�
�
(2�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
126.235�
�
STOP�
�
�
�
�






Job�
�
Instrument�
�
Configure reading�
�
Parameters�
�
Units�
�
Date and time �
�
Job deletion�
�
1�
SUVR�
COGO�
ROAD�
�






Create job�
�
Job�
Tung�
�
S . F .�
1.00000000�
�
Point Id Numeric �
(4)�
�
Record elev�
Yes�
�
C and R crn�
No�
�
Sea level crn�
No�
�
�
�
�
�
�






Create job�
�
Job�
<No text>�
�
S . F .�
1.00000000�
�
Point Id Numeric �
(4)�
�
Record elev�
Yes�
�
C and R crn�
No�
�
Sea level crn�
No�
�
�
�
�
�
�






Note�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Intrument�
SET�
�
EDM desc�
SET1030R�
�
EDM S/N�
050618�
�
V . obs�
Zenith�
�
Reflector type�
Sheet�
�
P . C .mm�
20�
�
Orient�
Azimth�
�
�
�
�
�
�






Job�
�
Instrument�
�
Configure reading�
�
Parameters�
�
Units�
�
Date and time �
�
Job deletion�
�
1�
SUVR�
COGO�
ROAD�
�






Date format�
DDMMYY�
�
Date�
05-Jan-2002�
�
Time�
14 : 52 : 49�
�
�
�
�
Time cut�
10�
�
Timestamp�
10�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Date format�
DDMMYY�
�
Date�
05-Jan-2002�
�
Time�
14 : 52 : 49�
�
�
�
�
Time cut�
10�
�
Timestamp�
10�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Job�
�
Instrument�
�
Configure reading�
�
Parameters�
�
Units�
�
Date and time �
�
Job deletion�
�
1�
SUVR�
COGO�
ROAD�
�






Job�
�
Instrument�
�
Configure reading�
�
Parameters�
�
Units�
�
Date and time �
�
Job deletion�
�
1�
SUVR�
COGO�
ROAD�
�






2





§o kh«ng g­¬ng





Key in azimuth�
�
�
Key in coords�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
BS azimuth not found�
�
�
�
�
�
�






Key in azimuth�
�
From�
0100�
�
To pt�
0001�
�
Azimuth�
275 0 00 ' 10 " �
�
Cd         �
bs      1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Take BS reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Take BS reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
Topo�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Take  reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�





















Code�
�
�
NS�
�
Pt�
1000�
�
Target�
1.600�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.dist�
64.210�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�



























Stn�
0100�
�
North�
15094.003�
�
East�
10350.035�
�
Elev�
65.002�
�
Theo ht�
<Null>�
�
Pressure�
29.9�
�
Temperature�
59.00(�
�
�
�
�
�
�






Take reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
Topo�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�


















Take reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
Topo�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�





















Take BS reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
Topo�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�















Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
0005�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
Azmth�
241 0 00 ' 10 "�
�
H.obs�
78 0 00 ' 10 "�
�
�
�
�
�
�









Set out coords�
�
Set out line�
�
Set out arc�
�
Resection�
�
Inverse�
�
Areas�
�
Intersections                                   (�
�
1FUNC�
SURV�
�
ROAD�
�






Adjustment option �
�
Method�
Compass�
�
Angular�
Weighted�
�
Elev�
Weighted�
�
Report angle adjust�
Yes�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


















Code�
�
�
�
�
Pt�
1008�
�
Target ht�
1.600�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.dist�
123.63�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�















After angle  adjusted�
�
Ang�
0000'20"�
�
Dist�
0.025�
�
Precision�
11283�
�
North�
0.000�
�
East�
0.025�
�
Elev�
-0.000�
�
ADJUST�
OPTION�
STORE�
�
�



























After angle  adjusted�
�
Ang�
0000'20"�
�
Dist�
0.025�
�
Precision�
11283�
�
North�
0.000�
�
East�
0.025�
�
Elev�
-0.000�
�
ADJUS�
OPTIO�
STORE�
�
�















Traverse  orientation�
�
Stn�
A�
�
BS pt�
D�
�
Azimuth�
0000'20"�
�
Stn�
D�
�
FS pt�
A�
�
Azimuth �
180000'20"�
�
�
�
�
A�
�






Occupied stations�
�
Start�
0001�
�
To pt�
0002�
�
To pt�
0003�
�
To pt�
0004�
�
To pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

































Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
OK�
�












Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
OK�
�






Occupied stations�
�
Start�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Topography�
�
Traverse adjiustment�
�
Resection�
�
Set collection�
�
Set review�
�
Building face survey�
�
Remote elevation                         (�
�
1FUNC�
�
COGO�
ROAD�
�















Stn�
0001�
�
Number of sets�
1�
�
�
�
�
Change station�
�
Collect more sets�
�
Review existing sets�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
�
�



























Code�
�
�
�
STN�
�
Pt�
0004�
�
Target ht�
1.700�
�
H.obs�
5 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.dist�
125.582�
�
�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Take     F2�
Set1�
�
Stn�
0001�
�
BS pt�
3846�
�
To  pt�
3846�
�
H.obs�
78 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
�
ANGLE�
CNFG�
�
�






�
�
�
�
�
�
Turn face over ...�
�
�
�
�
�
�
�
...Press any key...�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Tr¹m m¸y 





Code�
�
�
�
<No text>�
�
Pt�
3846�
�
Target ht �
<Null>�
�
H.obs�
78 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.Dist�
<Null>�
�
READ�
OFS�
ANGLE�
CNFG N�
�






Take F1�
Set1�
�
Stn�
3846�
�
BS pt �
3845�
�
To pt�
3847�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.Dist�
<Null>�
�
1 READ�
OFS�
ANGLE�
CNFG�
�






Pre-enter points�
�
Pt�
3846�
�
Pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
INS�
DEL�
DETAL�
�
�






Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
0001�
�
BS pt�
3846�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
�
�






























1














Method�
Dircn�
�
Nmber of H sets�
1�
�
# dist rdgs�
1�
�
Face order�
F1F2/F2F1�
�
Obs order�
123..321�
�
Return sight�
No�
�
Pre-enter points�
Yes�
�
�
�
�
�
�









Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
�
�
























Key in azmth & dist�
�
From�
0001�
�
To pt�
3830�
�
Azmth�
275 0 00 ' 10 "�
�
H.dist�
230.63�
�
Cd�
SM�
�
�
�
�
�
�
�
�






Key in coords�
�
Pt�
1000�
�
North�
<Null>�
�
East�
<Null>�
�
Elev�
<Null>�
�
Cd�
<Null>�
�
�
�
�
�
�
�
�






Key in coords�
�
Key in azimuth�
�
Key in azmth & dist�
�
Key in obsvn�
�
�
�
�
�
�
�
1FUNC�
�
COGO�
ROAD�
�















Topography�
�
Traverse adjiustment�
�
Resection�
�
Set collection�
�
Set review�
�
Building face survey�
�
Remote elevation                         (�
�
1FUNC�
�
COGO�
ROAD�
�






* Set #�
2  of   3�
�
Stn�
5029�
�
�
�
�
Pt�
0801�
�
Pt�
0802�
�
�
�
�
�
�
GOOD�
�
PTS�
ALL�
�






Stn�
RS�
�
Stn�
5029�
�
North�
220.500�
�
East�
50.200�
�
Elev�
246.900�
�
Theo ht�
1. 250�
�
Cd�
SRN15�
�
EDIT�
�
�
�
�






Stn�
5029�
�
Number of sets �
3�
�
�
�
�
Calculate resection�
�
Collect more sets�
�
Review existing sets�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
 N�
�






Stn�
�
�
Theo ht �
<Null>�
�
Cd�
<No text>�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OPTIONS�
�
�
 N�
�















Code�
�
�
�
<No text>�
�
Pt�
1018�
�
Target ht �
5.000�
�
Ofs dist�
0.000�
�
Dirn to prism�
(�
�
H.obs�
1830 51 ’ 00 ” (�
�
READ�
�
�
CNFG  N�
�


















Code�
�
�
�
<No text>�
�
Pt�
1018�
�
Target ht �
5.000�
�
H.obs�
1830 51 ’ 00 ”�
�
�
�
�
READ�
�
�
CNFG  A�
�






Take reading�
�
Stn�
0001�
�
BS pt�
0084�
�
Topo�
�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.obs�
<Null>�
�
�
�
�
1�
READ�
�
�
CNFG  N�
�


















Code�
�
�
�
<No text>�
�
Pt�
1018�
�
Target ht �
5.000�
�
V.obs�
870 57 ’ 00 ”�
�
S.Dist�
13.190�
�
READ�
�
�
CNFG  A�
�









Left                                           2.123�
�
In                                              1.132�
�
Aim H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
Aim V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
H.obs�
225 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.Dist�
37.374�
�
READ�
STORE�
CNFG�
�
�






Azimuth�
39 0 00 ' 10 "(�
�
H.Dist�
37.364�
�
V.dist�
0.159�
�
Cd�
RD1�
�
�






�
�
READ�
STORE�
CNFG�
�
�






Tr¹m m¸y





P . C . mm�
�
-30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
1REC�
M.DISP�
CNFG�
READ�
�






Aim horiz circle�
�
Aim H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
Aim V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.Dist�
37.374�
�
H.obs�
225 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
dH.o�
8 0 10 ' 50 "  (�
�
READ�
STORE�
CNFG�
�
�






Target�
4.000�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.obs�
<Null>�
�
S.dist�
<Null>�
�
�






�
�
READ�
OFS�
ANGLE�
CNFG�
�






Setting out�
�
Pt�
2000�
�
Pt�
2001�
�
Pt�
2002�
�
Pt�
2003�
�
Pt�
�
�
�
�
�
1 INS�
DEL�
DELAL�
�
�






(     §iÓm bï





(     §iÓm ®o





Take reading�
�
Stn�
0001�
�
BS pt�
0084�
�
Topo�
�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.obs�
<Null>�
�
�
�
�
1�
OFS�
OFS-D�
OS-2D�
CNFG  N�
�






Code�
�
�
�
BLD�
�
Pt�
1018�
�
Target ht �
<Null>�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.obs�
<Null>�
�
S.Dist�
<Null>�
�
READ�
OFS�
ANGLE�
CNFG  A�
�






Aim horiz circle�
�
Aim H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
Aim V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
S.Dist�
37.374�
�
H.obs�
<Null>�
�
V.obs�
<Null>�
�
dH.o�
<Null>�
�
READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Setting out�
�
Pt�
2000�
�
Pt�
2001�
�
Pt�
2002�
�
Pt�
2003�
�
Pt�
�
�
�
�
�
1 INS�
DEL�
DELAL�
�
�









Setting out�
�
Pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1 INS�
DEL�
DELAL�
�
�






Take BS reading�
�
Stn�
0005�
�
BS pt�
0004�
�
Setting out�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Take BS reading�
�
Stn�
0100�
�
BS pt�
0001�
�
�
�
�
H.obs�
275 0 00 ' 10 "�
�
V.obs�
88 0 00 ' 10 "�
�
�
�
1READ�
ANGLE�
CNFG�
�
�






Key in coords�
�
Pt�
0002�
�
North�
2000.000�
�
East�
2000.000�
�
Elev�
150.000�
�
Cd�
BS�
�
�
�
�
�
�
N�
�






�
�
SO.Dist�
0.000�
�
SO.Hang�
0000'00"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
OK�
�






P . C . mm�
�
30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
3PPM�
REM�
MLM�
S-O�
�









P . C . mm�
�
30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
2 0ET�
H.ANG�
AIM�
TILT�
�






P . C . mm�
�
-30�
�
ppm�
�
�
0�
�
�
�
�
(2�
�
�
�
�
(+�
�
H.obs�
�
2700 03’ 10”�
�
V.obs�
�
870 45’ 30”�
�
S.dist�
�
( Null )�
�
3PPM�
REM�
MLM�
S-O�
�






G­¬ng giÊy





Tilt angle�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
X tilt�
00  0 0’  0"�
�
Y tilt�
00   00’  0"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
GRAPE�
�
�
�
�






Remote Elevation�
�
�
�
�
�
�
Height�
�
< Null >�
�
H.obs�
�
< Null >�
�
V.obs�
�
< Null >�
�
H.dist�
�
< Null >�
�
�
�
�
�
�
REM�
TARGET�
READ�
�






Missing Line�
�
ML.Sdist�
1.011�
�
ML.Vdist�
-0.709�
�
ML.Hdist�
0.721�
�
H.obs�
�
120024'12"�
�
V.obs�
�
89000'48"�
�
H.dist�
�
3.754�
�
MLM�
MOVE�
S/%�
READ�
�






Stn�
�
�
North�
<Null>�
�
East�
<Null>�
�
Elev�
<Null>�
�
Theo ht�
<Null>�
�
Pressure�
29.9�
�
Temperature�
59.00(�
�
�
�
�
�
�






Setting Out�
�
�
�
�
�
�
(Dist�
�
< Null >�
�
H.dist�
�
< Null >�
�
H.obs�
�
170014'25"�
�
V.obs�
�
89025'36"�
�
dH.o�
�
-12025'42"�
�
�
M.DISP�
INPUT�
READ�
�






Confirm orientation�
�
�
�
�
Stn�
01000�
�
BS pt�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









 Kiều Duy Toàn                                                 
- 1 -                                    ĐT:0989.423.267


